## 食_部定_群共同
群別 | 科別 | 課程名稱 | 設備名稱 | 主要規格 | 施工需求 | 單位 | 單價 | 班數 | 數量(7班以下) | 數量(8至14班) | 數量(15班以上) | 備註 | 年度 | 模式 | 說明 | 財產編號
食品群 |  | 生物技術實習 | DNA電泳槽 | 水平式，含電泳槽、電源供應器、電泳梳及鑄膠盤組。 |  | 組 | 12000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 105 |  |  | 3101103-047
食品群 |  | 食品化學與分析實習 | pH計 | pH：0.0~14.0±0.1。 |  | 個 | 15000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 105 |  |  | 3100801-02
食品群 |  | 食品微生物實習 | pH計 | pH：0.0~14.0±0.1。 |  | 個 | 15000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3100801-02
食品群 |  | 生物技術實習 | pH計 | pH：0.0~14.0±0.1。 |  | 部 | 15000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3100801-02
食品群 |  | 分析化學實習 | pH計 | pH：0.0~14.0±0.1。 |  | 臺 | 15000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 105 |  |  | 3100801-02
食品群 |  | 食品檢驗分析實習 | pH計 | pH：0.0~14.0±0.1。 |  | 臺 | 15000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 105 |  |  | 3100801-02
食品群 |  | 生物技術實習 | uv紫外燈箱 | uv光源，抗uv擋板，冷卻風扇模組 |  | 臺 | 85000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3101102-02
食品群 |  | 食品加工實習 | 二重鍋 | 不銹鋼製。 |  | 部 | 150000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3019901-16
食品群 |  | 進階食品加工實習 | 二重鍋 | 不銹鋼製。 |  | 部 | 150000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3019901-16
食品群 |  | 食品化學與分析實習 | 二氧化硫蒸餾裝置 | 蘭金氏玻璃裝置，附氮氣鋼瓶，氣體流量計，氣體緩衝瓶。 |  | 個 | 50000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3100802-101
食品群 |  | 食品檢驗分析實習 | 二氧化硫蒸餾裝置 | 蘭金氏玻璃裝置，附氮氣鋼瓶，氣體流量計，氣體緩衝瓶。 |  | 個 | 50000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3100802-101
食品群 |  | 烘焙食品加工實習 | 土司切片機 | 馬力：1/4hp（含以上）。 |  | 臺 | 30000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 5010110-11
食品群 |  | 食品加工實習 | 小型細切乳化機 | 附刮板型。 |  | 臺 | 400000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3019901-47
食品群 |  | 進階食品加工實習 | 小型細切乳化機 | 附刮板型。 |  | 臺 | 400000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3019901-47
食品群 |  | 食品加工實習 | 不銹鋼實習桌 | 180cm×90cm×80cm（含以上），檯面採不銹鋼（或大理石）材質，含椅子。 |  | 組 | 30000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 105 |  |  | 5010306-07
食品群 |  | 進階食品加工實習 | 不銹鋼實習桌 | 180cm×90cm×80cm（含以上），檯面採不銹鋼（或大理石）材質，含椅子。 |  | 組 | 30000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 105 |  |  | 5010306-07
食品群 |  | 烘焙食品加工實習 | 不銹鋼實習桌 | 180cm×90cm×80cm（含以上），檯面採不銹鋼（或大理石）材質，含椅子。 |  | 組 | 30000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 105 |  |  | 5010306-07
食品群 |  | 食品化學與分析實習 | 分光光度計 | 0~100%T，0~2.0O.D，附比色管。 |  | 個 | 70000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3100708-157
食品群 |  | 生物技術實習 | 分光光度計(含紫外光) | 波長範圍190nm~1100nm附石英及玻璃比色管，光譜帶寬2nm以下，窄光束。 |  | 臺 | 200000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3100708-157
食品群 |  | 分析化學實習 | 分光光度計 | 0~100%T，0~2.0O.D，附比色管。 |  | 個 | 70000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3100708-157
食品群 |  | 食品檢驗分析實習 | 分光光度計 | 0~100%T，0~2.0O.D，附比色管。 |  | 個 | 70000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3100708-157
食品群 |  | 食品化學與分析實習 | 分析電子天平 | 精度0.0001g，數字顯示。 |  | 臺 | 50000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3100606-08
食品群 |  | 生物技術實習 | 分析電子天平 | 精度0.0001g，數字顯示。 |  | 臺 | 50000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3100606-08
食品群 |  | 分析化學實習 | 分析電子天平 | 精度0.0001g，數字顯示。 |  | 臺 | 50000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3100606-08
食品群 |  | 食品檢驗分析實習 | 分析電子天平 | 精度0.0001g，數字顯示。 |  | 臺 | 50000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3100606-08
食品群 |  | 食品化學與分析實習 | 水平微量滴定管 | 最小刻度0.002ml，或以HPLC樣品注射針取代。 |  | 個 | 15000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 105 |  |  | 3101103-020
食品群 |  | 食品檢驗分析實習 | 水平微量滴定管 | 最小刻度0.002ml，或以HPLC樣品注射針取代。 |  | 組 | 15000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 105 |  |  | 3101103-020
食品群 |  | 食品化學與分析實習 | 水活性測定儀 | Aw質0.010~1.000±0.015，5.0℃~50.0℃±0.2℃，再現性＜0.005。 |  | 個 | 120000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3100703-08
食品群 |  | 食品檢驗分析實習 | 水活性測定儀 | Aw質0.010~1.000±0.015，5.0℃~50.0℃±0.2℃，再現性＜0.005。 |  | 臺 | 120000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3100703-08
食品群 |  | 食品加工實習 | 充填機 | 充填桶容量6L（含以上），手動或油壓充填式。 |  | 臺 | 60000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3019901-28
食品群 |  | 進階食品加工實習 | 充填機 | 充填桶容量6L（含以上），手動或油壓充填式。 |  | 臺 | 60000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3019901-28
食品群 |  | 分析化學實習 | 充填機 | 充填桶容量6L（含以上），手動或油壓充填式。 |  | 臺 | 60000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3019901-28
食品群 |  | 食品化學與分析實習 | 可調式分注器(含茶色分注器用瓶) | 2.00~10.00ml，耐酸、鹼、有機溶劑。 |  | 組 | 15000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3100802-175
食品群 |  | 食品微生物實習 | 可調式分注器(含茶色分注器用瓶) | 2.00~10.00ml，耐酸、鹼、有機溶劑。 |  | 組 | 15000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3100802-175
食品群 |  | 生物技術實習 | 可調式分注器(含茶色分注器用瓶) | 2.00~10.00ml，耐酸、鹼、有機溶劑。 |  | 組 | 15000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3100802-175
食品群 |  | 食品加工實習 | 冰淇淋機 | 2HP~3HP，不銹鋼。 |  | 部 | 150000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3013103-11
食品群 |  | 食品微生物實習 | 自動微量吸管 | 含2-20μL、20-200μL、100-1000μL三種規格 |  | 組 | 30000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 105 |  |  | 3101103-341
食品群 |  | 生物技術實習 | 自動微量吸管 | 含2-20μL、20-200μL、100-1000μL三種規格 |  | 組 | 30000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 105 |  |  | 3101103-341
食品群 |  | 食品微生物實習 | 低溫培養箱 | 10~70℃，240L。 |  | 個 | 80000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3100908-47
食品群 |  | 食品加工實習 | 冷凍櫃 | -18℃以下。 |  | 個 | 100000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3013101-13
食品群 |  | 進階食品加工實習 | 冷凍櫃 | -18℃以下。 |  | 個 | 100000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3013101-13
食品群 |  | 烘焙食品加工實習 | 冷凍櫃 | -18℃以下。 |  | 個 | 100000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3013101-13
食品群 |  | 食品加工實習 | 冷藏(櫃)庫 | 0~7℃。 |  | 個 | 80000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 5010107-08
食品群 |  | 進階食品加工實習 | 冷藏(櫃)庫 | 0~7℃。 |  | 個 | 80000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 5010107-08
食品群 |  | 烘焙食品加工實習 | 冷藏(櫃)庫 | 0~7℃。 |  | 個 | 80000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 5010107-08
食品群 |  | 烘焙食品加工實習 | 往復式壓麵機 | 輸送帶尺寸：630*2400mm（含以上）PU材質。 |  | 臺 | 100000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 311307-05
食品群 |  | 食品化學與分析實習 | 抽氣式藥品櫃 | 藥品櫃具耐強酸、強鹼及排氣功能。 |  | 個 | 120000 |  | 3 | 6 | 9 |  | 105 |  |  | 3100102-23
食品群 |  | 食品微生物實習 | 抽氣式藥品櫃 | 藥品櫃具耐強酸、強鹼及排氣功能。 |  | 個 | 120000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3100102-23
食品群 |  | 分析化學實習 | 抽氣式藥品櫃 | 藥品櫃具耐強酸、強鹼及排氣功能。 |  | 個 | 120000 |  | 3 | 6 | 9 |  | 105 |  |  | 3100102-23
食品群 |  | 食品檢驗分析實習 | 抽氣式藥品櫃 | 藥品櫃具耐強酸、強鹼及排氣功能。 |  | 個 | 120000 |  | 3 | 6 | 9 |  | 105 |  |  | 3100102-23
食品群 |  | 烘焙食品加工實習 | 油炸機 | 以瓦斯或電熱為熱源，附網杓。 |  | 臺 | 20000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 5010110-26
食品群 |  | 食品加工實習 | 封罐機 | 可捲封3、4號等規格之馬口鐵罐。 |  | 部 | 150000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3019901-20
食品群 |  | 烘焙食品加工實習 | 急速冷凍櫃 | -18~-35℃。 |  | 個 | 200000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3013101-13
食品群 |  | 食品化學與分析實習 | 恆溫水槽含振盪器 | 室溫~99℃，顯示溫度，PID微電腦控溫。 |  | 臺 | 40000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3100403-19
食品群 |  | 分析化學實習 | 恆溫水槽含振盪器 | 室溫~99℃，顯示溫度，PID微電腦控溫。 |  | 臺 | 40000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3100403-19
食品群 |  | 食品微生物實習 | 恆溫水槽含振盪器 | 室溫~99℃，顯示溫度，PID微電腦控溫。 |  | 臺 | 40000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3100403-19
食品群 |  | 生物技術實習 | 恆溫水槽含振盪器 | 室溫~99℃，顯示溫度，PID微電腦控溫。 |  | 臺 | 40000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3100403-19
食品群 |  | 食品檢驗分析實習 | 恆溫水槽含震盪器 | 室溫~99℃，顯示溫度，PID微電腦控溫。 |  | 臺 | 40000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3100403-19
食品群 |  | 食品微生物實習 | 恆溫培養箱 | 室溫~70℃，240L，PID微電腦控溫。 |  | 個 | 45000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3100403-30
食品群 |  | 生物技術實習 | 恆溫培養箱 | 室溫~70℃，240L，PID微電腦控溫。 |  | 個 | 45000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3100403-30
食品群 |  | 烘焙食品加工實習 | 活動式烤盤架推車 | 鋁合金或不銹鋼材質，附輪可移動。 |  | 臺 | 15000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 5010303-06
食品群 |  | 食品化學與分析實習 | 紅外線水分測定計 | 稱重1g~10g，感度0.1g，含水率範圍0~100%，加熱溫度40℃~200℃熱源400W紅外線。 |  | 個 | 50000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3100703-02
食品群 |  | 食品檢驗分析實習 | 紅外線水分測定計 | 稱重1g~10g，感度0.1g，含水率範圍0~100%，加熱溫度40℃~200℃熱源400W紅外線。 |  | 個 | 50000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3100703-02
食品群 |  | 食品化學與分析實習 | 烘箱 | 最大200℃，微電腦控溫，附計時器 |  | 臺 | 30000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3100403-33
食品群 |  | 分析化學實習 | 烘箱 | 最大200℃，微電腦控溫，附計時器 |  | 臺 | 30000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3100403-33
食品群 |  | 食品檢驗分析實習 | 烘箱 | 最大200℃，微電腦控溫，附計時器 |  | 臺 | 30000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3100403-33
食品群 |  | 食品加工實習 | 烤箱 | 單盤，雙層電烤箱。 |  | 臺 | 120000 |  | 4 | 8 | 12 |  | 105 |  |  | 5010110-06
食品群 |  | 進階食品加工實習 | 烤箱 | 單盤，雙層電烤箱。 |  | 臺 | 120000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 5010110-06
食品群 |  | 烘焙食品加工實習 | 烤箱 | 單盤，雙層電烤箱。 |  | 臺 | 120000 |  | 4 | 8 | 12 |  | 105 |  |  | 5010110-06
食品群 |  | 食品加工實習 | 真空包裝機 | 附充氮裝置。 |  | 臺 | 120000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3019901-25
食品群 |  | 進階食品加工實習 | 真空包裝機 | 附充氮裝置。 |  | 臺 | 120000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3019901-25
食品群 |  | 烘焙食品加工實習 | 真空包裝機 | 附充氮裝置。 |  | 臺 | 120000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3019901-25
食品群 |  | 食品化學與分析實習 | 逆滲透水製造機 | 產量10L/hr（含以上），儲水量10L（含以上）。 |  | 臺 | 30000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3070114-207
食品群 |  | 食品微生物實習 | 逆滲透水製造機 | 產量10L/hr（含以上），儲水量10L（含以上）。 |  | 臺 | 30000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3070114-207
食品群 |  | 分析化學實習 | 逆滲透水製造機 | 產量10L/hr（含以上），儲水量10L（含以上）。 |  | 臺 | 30000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3070114-207
食品群 |  | 食品檢驗分析實習 | 逆滲透水製造機 | 產量10L/hr（含以上），儲水量10L（含以上）。 |  | 臺 | 30000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3070114-207
食品群 |  | 食品加工實習 | 酒類蒸餾裝置 | 不銹鋼製，含蒸餾、冷卻裝置、酒精度計。 |  | 套 | 200000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3012008-01
食品群 |  | 食品微生物實習 | 高速多用途離心機 | 最高轉速10000rpm（含以上），可調整控溫範圍，可搭配多種轉子，因應不同實驗需求。 |  | 臺 | 90000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3111101-09
食品群 |  | 生物技術實習 | 高速多用途離心機 | 最高轉速10000rpm（含以上），可調整控溫範圍，可搭配多種轉子，因應不同實驗需求。 |  | 臺 | 90000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3111101-09
食品群 |  | 分析化學實習 | 高速多用途離心機 | 最高轉速10000rpm（含以上），可調整控溫範圍，可搭配多種轉子，因應不同實驗需求。 |  | 臺 | 90000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3111101-09
食品群 |  | 食品檢驗分析實習 | 高速多用途離心機 | 最高轉速10000rpm（含以上），可調整控溫範圍，可搭配多種轉子，因應不同實驗需求。 |  | 臺 | 90000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3111101-09
食品群 |  | 食品化學與分析實習 | 高溫灰化爐 | 快速升溫(空載時須60min以內由常溫升至600℃)，最大1200℃。 |  | 臺 | 60000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3101103-391
食品群 |  | 分析化學實習 | 高溫灰化爐 | 快速升溫(空載時須60min以內由常溫升至600℃)，最大1200℃。 |  | 臺 | 60000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3101103-391
食品群 |  | 食品檢驗分析實習 | 高溫灰化爐 | 快速升溫(空載時須60min以內由常溫升至600℃)，最大1200℃。 |  | 臺 | 60000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3101103-391
食品群 |  | 食品加工實習 | 高壓殺菌釜 | 耐壓力可達2kg/平方公分。 |  | 部 | 90000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3019901-14
食品群 |  | 食品微生物實習 | 高壓滅菌釜 | 內容量60L，1.5atm；130℃，附計時器及蜂鳴器。 |  | 臺 | 90000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3110102-01
食品群 |  | 生物技術實習 | 高壓滅菌釜 | 內容量60L，1.5atm；130℃，附計時器及蜂鳴器。 |  | 臺 | 90000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3110102-01
食品群 |  | 食品檢驗分析實習 | 高壓滅菌釜 | 內容量60L，1.5atm；130℃，附計時器及蜂鳴器。 |  | 臺 | 90000 |  | 1 | 2 | 3 | 可與食品微生物實習共用 | 105 |  |  | 3110102-01
食品群 |  | 食品微生物實習 | 乾熱滅菌箱 | 最大200℃，內容積128L，PID微電腦控溫，附計時器，兼作烘箱用。 |  | 臺 | 30000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3110102-11
食品群 |  | 生物技術實習 | 乾熱滅菌箱 | 最大200℃，內容積128L，PID微電腦控溫，附計時器。 |  | 臺 | 30000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3110102-11
食品群 |  | 食品化學與分析實習 | 排氣櫃 | 2HP排氣機，內部容積600L（含），流量200平方公尺/h，操作檯面耐酸鹼腐蝕。 |  | 個 | 90000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3070201-60
食品群 |  | 分析化學實習 | 排氣櫃 | 2HP排氣機，內部容積600L（含），流量200平方公尺/h，操作檯面耐酸鹼腐蝕。 |  | 個 | 90000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3070201-60
食品群 |  | 食品檢驗分析實習 | 排氣櫃 | 2HP排氣機，內部容積600L（含），流量200平方公尺/h，操作檯面耐酸鹼腐蝕。 |  | 個 | 90000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3070201-60
食品群 |  | 食品化學與分析實習 | 凱氏氮測定裝置 | 400℃，6孔分解瓶（250ml；6支），附水箱式抽氣後酸鹼中和裝置。蒸餾裝置：回收率>99.5%，再現性±1%，測定範圍：1mg~160mg |  | 個 | 500000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3100802-053
食品群 |  | 食品檢驗分析實習 | 凱氏氮測定裝置 | 400℃，6孔分解瓶（250ml；6支），附水箱式抽氣後酸鹼中和裝置。蒸餾裝置：回收率>99.5%，再現性±1%，測定範圍：1mg~160mg |  | 個 | 500000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3100802-053
食品群 |  | 食品微生物實習 | 無菌操作臺 | 1/2hp、120cm×60cm×80cm（含以上），具高效能（HEPA）主濾網。 |  | 臺 | 90000 |  | 4 | 8 | 12 | 可與食品檢驗分析實習共用 | 105 |  |  | 3101103-017A
食品群 |  | 生物技術實習 | 無菌操作臺 | 1/2hp、120cm×60cm×80cm（含以上），具高效能（HEPA）主濾網。 |  | 臺 | 90000 |  | 4 | 8 | 12 |  | 105 |  |  | 3101103-017A
食品群 |  | 食品檢驗分析實習 | 無菌操作臺 | 1/2hp、120cm×60cm×80cm（含以上），具高效能（HEPA）主濾網。 |  | 臺 | 90000 |  | 4 | 8 | 12 | 可與食品微生物實習共用 | 105 |  |  | 3101103-017A
食品群 |  | 食品微生物實習 | 發酵槽 | 2L（含以上），實驗室型，可控溫及pH值控制等功能 |  | 個 | 500000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 5010110-33
食品群 |  | 生物技術實習 | 發酵槽 | 2L（含以上），實驗室型，可控溫及pH值控制等功能 |  | 個 | 500000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 5010110-33
食品群 |  | 食品加工實習 | 發酵箱 | 多門式、含溫度、濕度及進水控制功能。 |  | 臺 | 90000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 5010110-33
食品群 |  | 進階食品加工實習 | 發酵箱 | 多門式、含溫度、濕度及進水控制功能。 |  | 臺 | 90000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 5010110-33
食品群 |  | 烘焙食品加工實習 | 發酵箱 | 多門式、含溫度、濕度及進水控制功能。 |  | 臺 | 90000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 5010110-33
食品群 |  | 食品加工實習 | 絞肉機 | 1/2HP，附充填管。 |  | 臺 | 60000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3019901-32
食品群 |  | 進階食品加工實習 | 絞肉機 | 1/2HP，附充填管。 |  | 臺 | 60000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3019901-32
食品群 |  | 食品化學與分析實習 | 超音波洗滌器 | 具加熱及定時功能，振盪槽長450mm（含以上）。 |  | 臺 | 50000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3101103-141
食品群 |  | 食品微生物實習 | 超音波洗滌器 | 具加熱及定時功能，振盪槽長450mm（含以上）。 |  | 臺 | 50000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3101103-141
食品群 |  | 生物技術實習 | 超音波洗滌器 | 具加熱及定時功能，振盪槽長450mm（含以上）。 |  | 臺 | 50000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3101103-141
食品群 |  | 分析化學實習 | 超音波洗滌器 | 具加熱及定時功能，振盪槽長450mm（含以上）。 |  | 臺 | 50000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3101103-141
食品群 |  | 食品檢驗分析實習 | 超音波洗滌器 | 具加熱及定時功能，振盪槽長450mm（含以上）。 |  | 臺 | 50000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3101103-141
食品群 |  | 食品微生物實習 | 照相光學顯微鏡及CCD影像設備 | 本體光學顯微鏡含15X目鏡，100X、40X、10X、4X物鏡，具CCD攝影系統，可以USB、S-video或RCA輸出，含電腦主機及彩色螢幕。 |  | 組 | 80000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3100708-070
食品群 |  | 食品加工實習 | 萬能焙炒機 | 電力或瓦斯，附抄手。 |  | 部 | 100000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3012002-19
食品群 |  | 食品化學與分析實習 | 電子天平 | 精度0.01g，數字顯示。 |  | 臺 | 15000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3100606-08
食品群 |  | 食品微生物實習 | 電子天平 | 精度0.01g，數字顯示。 |  | 臺 | 15000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3100606-08
食品群 |  | 分析化學實習 | 電子天平 | 精度0.01g，數字顯示。 |  | 臺 | 15000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3100606-08
食品群 |  | 食品檢驗分析實習 | 電子天平 | 精度0.01g，數字顯示。 |  | 臺 | 15000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3100606-08
食品群 |  | 食品化學與分析實習 | 電冰箱 | 480L（含以上），可冷凍及冷藏。 |  | 臺 | 20000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 5010107-01B
食品群 |  | 食品微生物實習 | 電冰箱 | 480L（含以上），可冷凍及冷藏。 |  | 臺 | 20000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 5010107-01B
食品群 |  | 生物技術實習 | 電冰箱 | 480L（含以上），可冷凍及冷藏。 |  | 臺 | 20000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 5010107-01B
食品群 |  | 分析化學實習 | 電冰箱 | 480L（含以上），可冷凍及冷藏。 |  | 臺 | 20000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 5010107-01B
食品群 |  | 食品檢驗分析實習 | 電冰箱 | 480L（含以上），可冷凍及冷藏。 |  | 臺 | 20000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 5010107-01B
食品群 |  | 食品化學與分析實習 | 電磁加熱攪拌器 | 室溫~300℃（含以上），顯示溫度攪拌速度:60~1000rpm（含以上），盤面耐酸鹼。 |  | 臺 | 12000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 105 |  |  | 3100403-26
食品群 |  | 分析化學實習 | 電磁加熱攪拌器 | 室溫~300℃（含以上），顯示溫度攪拌速度:60~1000rpm（含以上），盤面耐酸鹼。 |  | 臺 | 12000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 105 |  |  | 3100403-26
食品群 |  | 食品檢驗分析實習 | 電磁加熱攪拌器 | 室溫~300℃（含以上），顯示溫度攪拌速度:60~1000rpm（含以上），盤面耐酸鹼。 |  | 臺 | 12000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 105 |  |  | 3100403-26
食品群 |  | 食品化學與分析實習 | 實驗桌 | 300cm×150cm×85cm（含以上），附水槽，桌面須抗酸鹼，含實驗椅。 |  | 組 | 80000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 105 |  |  | 5010301-01A
食品群 |  | 食品微生物實習 | 實驗桌 | 300cm×150cm×85cm（含以上），附水槽，桌面須抗酸鹼，含實驗椅。 |  | 組 | 80000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 105 |  |  | 5010301-01A
食品群 |  | 生物技術實習 | 實驗桌 | 300cm×150cm×85cm（含以上），附水槽，桌面須抗酸鹼，含實驗椅。 |  | 組 | 80000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 105 |  |  | 5010301-01A
食品群 |  | 分析化學實習 | 實驗桌 | 300cm×150cm×85cm（含以上），附水槽，桌面須抗酸鹼，含實驗椅。 |  | 組 | 80000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 105 |  |  | 5010301-01A
食品群 |  | 食品檢驗分析實習 | 實驗桌 | 300cm×150cm×85cm（含以上），附水槽，桌面須抗酸鹼，含實驗椅。 |  | 組 | 80000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 105 |  |  | 5010301-01A
食品群 |  | 食品化學與分析實習 | 緊急沖洗設施(含洗眼器) | 水壓2kg/平方公分，不銹鋼製，並附標示牌。 |  | 套 | 30000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3110702-26
食品群 |  | 食品微生物實習 | 緊急沖洗設施(含洗眼器) | 水壓2kg/平方公分，不銹鋼製，並附標示牌。 |  | 套 | 30000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3110702-26
食品群 |  | 分析化學實習 | 緊急沖洗設施(含洗眼器) | 水壓2kg/平方公分，不銹鋼製，並附標示牌。 |  | 套 | 30000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3110702-26
食品群 |  | 食品檢驗分析實習 | 緊急沖洗設施(含洗眼器) | 水壓2kg/平方公分，不銹鋼製，並附標示牌。 |  | 套 | 30000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3110702-26
食品群 |  | 食品加工實習 | 蒸箱 | 不銹鋼製，以瓦斯或電源為熱源。 |  | 臺 | 90000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 5010110-29
食品群 |  | 進階食品加工實習 | 蒸箱 | 不銹鋼製，以瓦斯或電源為熱源。 |  | 臺 | 90000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 5010110-29
食品群 |  | 食品加工實習 | 製冰機 | 50L/天、碎冰。 |  | 臺 | 150000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3013103-09
食品群 |  | 進階食品加工實習 | 製冰機 | 50L/天、碎冰。 |  | 臺 | 150000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3013103-09
食品群 |  | 烘焙食品加工實習 | 製冰機 | 50L/天、碎冰。 |  | 臺 | 150000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3013103-09
食品群 |  | 食品加工實習 | 製麵條機 | 2HP，滾輪直徑9cm。 |  | 臺 | 80000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 5010110-63
食品群 |  | 進階食品加工實習 | 製麵條機 | 2HP，滾輪直徑9cm。 |  | 臺 | 80000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 5010110-63
食品群 |  | 食品化學與分析實習 | 廢液回收設備 | 廢液存放櫃，櫃體材質:抗強酸強鹼，耐衝擊，可抽氣。 |  | 個 | 100000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3120304-21
食品群 |  | 分析化學實習 | 廢液回收設備 | 廢液存放櫃，櫃體材質:抗強酸強鹼，耐衝擊，可抽氣。 |  | 個 | 100000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3120304-21
食品群 |  | 食品檢驗分析實習 | 廢液回收設備 | 廢液存放櫃，櫃體材質:抗強酸強鹼，耐衝擊，可抽氣。 |  | 個 | 100000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3120304-21
食品群 |  | 食品加工實習 | 熱風乾燥機 | 2.5KW，附脫水盤。 |  | 臺 | 100000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3019901-10
食品群 |  | 進階食品加工實習 | 熱風乾燥機 | 2.5KW，附脫水盤。 |  | 臺 | 100000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3019901-10
食品群 |  | 食品加工實習 | 擂潰機 | 1/2hp（含以上），10L（含以上）。 |  | 臺 | 200000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3019901-30
食品群 |  | 進階食品加工實習 | 擂潰機 | 1/2hp（含以上），10L（含以上）。 |  | 臺 | 200000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3019901-30
食品群 |  | 食品加工實習 | 磨漿機 | 功率：750W（含以上），工作效率15-40kg/h。 |  | 台 | 20000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3011503-10
食品群 |  | 進階食品加工實習 | 磨漿機 | 功率：750W（含以上），工作效率15-40kg/h。 |  | 臺 | 20000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3011503-10
食品群 |  | 食品微生物實習 | 濾菌裝置 | 濾菌玻璃過濾器，含真空幫浦、過濾膜。 |  | 組 | 100000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 105 |  |  | 3101103-547
食品群 |  | 食品加工實習 | 燻煙裝置 | 不銹鋼、自動控制式，附網盤。 |  | 個 | 200000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3019901-26
食品群 |  | 進階食品加工實習 | 燻煙裝置 | 不銹鋼、自動控制式，附網盤。 |  | 個 | 200000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 3019901-26
食品群 |  | 食品加工實習 | 離心脫水機 | 1/2HP，附濾袋。 |  | 臺 | 50000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 5010108-10
食品群 |  | 進階食品加工實習 | 離心脫水機 | 1/2HP，附濾袋。 |  | 臺 | 50000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 105 |  |  | 5010108-10
食品群 |  | 食品加工實習 | 攪拌機 | 3/4hp，附攪拌缸、鈎、槳、球狀攪拌器。 |  | 臺 | 30000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 105 |  |  | 5010110-08
食品群 |  | 進階食品加工實習 | 攪拌機 | 3/4hp，附攪拌缸、鈎、槳、球狀攪拌器。 |  | 臺 | 30000 |  | 4 | 8 | 12 |  | 105 |  |  | 5010110-08
食品群 |  | 烘焙食品加工實習 | 攪拌機 | 3/4hp，附攪拌缸、鈎、槳、球狀攪拌器。 |  | 臺 | 30000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 105 |  |  | 5010110-08
食品群 |  | 食品微生物實習 | 顯微鏡 | 雙眼，目鏡10×或15×，物鏡4×、10×、40×、100×。 |  | 座 | 35000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 105 |  |  | 3100708-146
食品群 |  | 食品加工實習 | 罐頭檢驗工具 | 含捲封測微器（標準型、縮頭型）、真空度計、游標卡尺、糖度計、鹽度計、鐵皮厚度計。 |  | 套 | 25000 |  | 8 | 16 | 24 | 可與食品檢驗分析實習共用 | 105 |  |  | 3012904-08
食品群 |  | 食品檢驗分析實習 | 罐頭檢驗工具 | 含捲封測微器（標準型、縮頭型）、真空度計、游標卡尺、糖度計、鹽度計、鐵皮厚度計。 |  | 套 | 25000 |  | 8 | 16 | 24 | 可與食品加工實習共用 | 105 |  |  | 3012904-08