## 食_校訂
群別 | 科別 | 課程名稱 | 設備名稱 | 主要規格 | 施工需求 | 單位 | 單價 | 班數 | 數量（6班以下） | 數量（7~12班） | 數量（13班以上） | 備註 | 年度 | 模式 | 說明 | 財產編號
食品群 | 食品加工科 | 穀類加工實習 | 土司切片機 | 27刀（厚度12mm）（含）以上，馬力：1/4HP（含）以上。 |  | 部 | 25000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-11
食品群 | 食品加工科 | 麵食加工實習 | 土司切片機 | 27刀（厚度12mm）（含）以上，馬力：1/4HP（含）以上。 |  | 部 | 25000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-11
食品群 | 食品加工科 | 畜產加工實習 | 不鏽鋼掛爐 | 分上、中、下三層及上蓋，底層可存水作為水爐，含快速爐及耐高溫（300℃（含）以上）溫度計。 |  | 組 | 35000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 食品加工科 | 水產加工實習 | 不鏽鋼掛爐 | 分上、中、下三層及上蓋，底層可存水作為水爐，含快速爐及耐高溫（300℃（含）以上）溫度計。 |  | 組 | 35000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 食品加工科 | 米食加工實習 | 手動充填機 | 充填桶容量6L（含）以上。 |  | 部 | 70000 |  | 2 | 4 | 6 | 可選購手動充填或油壓充填式。 | 106 |  |  | 3019901-28
食品群 | 食品加工科 | 畜產加工實習 | 手動充填機 | 充填桶容量6L（含）以上。 |  | 部 | 70000 |  | 2 | 4 | 6 | 可選購手動充填或油壓充填式。 | 106 |  |  | 3019901-28
食品群 | 食品加工科 | 畜產加工實習 | 火腿束口機 | 採用拉力桿束口設計。 |  | 部 | 23000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3019901-31
食品群 | 食品加工科 | 水產加工實習 | 火腿束口機 | 採用拉力桿束口設計。 |  | 部 | 23000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3019901-31
食品群 | 食品加工科 | 果蔬加工實習 | 冰棒機 | 1.材質：內外層含底座均為不鏽鋼。2.壓縮機：3.5HP（含）以上。 |  | 部 | 270000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3013103-09
食品群 | 食品加工科 | 畜產加工實習 | 冰棒機 | 1.材質：內外層含底座均為不鏽鋼。2.壓縮機：3.5HP（含）以上。 |  | 部 | 270000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3013103-09
食品群 | 食品加工科 | 食品檢驗分析 | 色差計 | 波長400-700nm，波長半徑密度10nm |  | 部 | 200000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3101103-218
食品群 | 食品加工科 | 分析化學實習 | 色差計 | 波長400-700nm，波長半徑密度10nm |  | 部 | 200000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3101103-218
食品群 | 食品加工科 | 食品檢驗分析 | 低溫恆溫水槽 | 0℃~100℃，數字式溫度設定及顯示，具內部沉水循環泵浦。 |  | 部 | 50000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100403-19
食品群 | 食品加工科 | 分析化學實習 | 低溫恆溫水槽 | 0℃~100℃，數字式溫度設定及顯示，具內部沉水循環泵浦。 |  | 部 | 50000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100403-19
食品群 | 食品加工科 | 微生物利用實習 | 低溫恆溫水槽 | 0℃~100℃，數字式溫度設定及顯示，具內部沉水循環泵浦。 |  | 部 | 50000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100403-19
食品群 | 食品加工科 | 食品檢驗分析 | 防潮箱 | W90xH180xD45（cm）或以上，容積：550公升或以上，控濕範圍25~55%RH |  | 個 | 25000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010105-34
食品群 | 食品加工科 | 分析化學實習 | 防潮箱 | W90xH180xD45（cm）或以上，容積：550公升或以上，控濕範圍25~55%RH |  | 個 | 25000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010105-34
食品群 | 食品加工科 | 微生物利用實習 | 防潮箱 | W90xH180xD45（cm）或以上，容積：550公升或以上，控濕範圍25~55%RH |  | 個 | 25000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010105-34
食品群 | 食品加工科 | 烘焙食品實習 | 咖啡高壓萃取機 | 具磨豆功能，幫浦壓力：15bar（含）以上 |  | 部 | 120000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-41
食品群 | 食品加工科 | 穀類加工實習 | 往復式壓麵機 | 1.輸帶尺寸：630*2400mm（含）以上PU材質輸送帶。2.馬力：1HP（含）以上，220V。 |  | 部 | 100000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-32
食品群 | 食品加工科 | 麵食加工實習 | 往復式壓麵機 | 1.輸帶尺寸：630*2400mm（含）以上PU材質輸送帶。2.馬力：1HP（含）以上，220V。 |  | 部 | 100000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-32
食品群 | 食品加工科 | 穀類加工實習 | 油炸機 | 以瓦斯或電熱為熱源，附網杓，容積18公升（含）以上。 |  | 部 | 20000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-26
食品群 | 食品加工科 | 米食加工實習 | 油炸機 | 以瓦斯或電熱為熱源，附網杓，容積18公升（含）以上。 |  | 部 | 20000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-26
食品群 | 食品加工科 | 麵食加工實習 | 油炸機 | 以瓦斯或電熱為熱源，附網杓，容積18公升（含）以上。 |  | 部 | 20000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-26
食品群 | 食品加工科 | 果蔬加工實習 | 油炸機 | 以瓦斯或電熱為熱源，附網杓，容積18公升（含）以上。 |  | 部 | 20000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-26
食品群 | 食品加工科 | 畜產加工實習 | 油炸機 | 以瓦斯或電熱為熱源，附網杓，容積18公升（含）以上。 |  | 部 | 20000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-26
食品群 | 食品加工科 | 水產加工實習 | 油炸機 | 以瓦斯或電熱為熱源，附網杓，容積18公升（含）以上。 |  | 部 | 20000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-26
食品群 | 食品加工科 | 畜產加工實習 | 急速冷凍櫃 | -18~-35℃，可容納40×60cm×12盤（含）以上。內外不鏽鋼製壓縮機2HP |  | 部 | 200000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3019901-51
食品群 | 食品加工科 | 水產加工實習 | 急速冷凍櫃 | -18~-35℃，可容納40×60cm×12盤（含）以上。內外不鏽鋼製壓縮機2HP |  | 部 | 200000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3019901-51
食品群 | 食品加工科 | 穀類加工實習 | 活動式烤盤架推車 | 鋁合金或不鏽鋼材質，附輪可移動。 |  | 部 | 15000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010303-06
食品群 | 食品加工科 | 米食加工實習 | 活動式烤盤架推車 | 鋁合金或不鏽鋼材質，附輪可移動。 |  | 部 | 15000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010303-06
食品群 | 食品加工科 | 麵食加工實習 | 活動式烤盤架推車 | 鋁合金或不鏽鋼材質，附輪可移動。 |  | 部 | 15000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010303-06
食品群 | 食品加工科 | 穀類加工實習 | 紅豆餅機 | 銅餅盒採銅鋁合金（非電鍍），爐身採不鏽鋼材質。 |  | 部 | 50000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 食品加工科 | 麵食加工實習 | 紅豆餅機 | 銅餅盒採銅鋁合金（非電鍍），爐身採不鏽鋼材質。 |  | 部 | 50000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 食品加工科 | 烘焙食品實習 | 紅豆餅機 | 銅餅盒採銅鋁合金（非電鍍），爐身採不鏽鋼材質。 |  | 部 | 50000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 食品加工科 | 穀類加工實習 | 食品容器封口機 | 可採用自動及手動模式封膜，並附安全防夾裝置，具微電腦可程式設計。 |  | 部 | 25000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3012609-10
食品群 | 食品加工科 | 果蔬加工實習 | 食品容器封口機 | 可採用自動及手動模式封膜，並附安全防夾裝置，具微電腦可程式設計。 |  | 部 | 25000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3012609-10
食品群 | 食品加工科 | 畜產加工實習 | 食品容器封口機 | 可採用自動及手動模式封膜，並附安全防夾裝置，具微電腦可程式設計。 |  | 部 | 25000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3012609-10
食品群 | 食品加工科 | 水產加工實習 | 食品容器封口機 | 可採用自動及手動模式封膜，並附安全防夾裝置，具微電腦可程式設計。 |  | 部 | 25000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3012609-10
食品群 | 食品加工科 | 果蔬加工實習 | 桌上型冷凍乾燥機 | 冷凝容積3公升或以上，壓縮機1/2HP或以上。 |  | 部 | 150000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010107-03
食品群 | 食品加工科 | 畜產加工實習 | 桌上型冷凍乾燥機 | 冷凝容積3公升或以上，壓縮機1/2HP或以上。 |  | 部 | 150000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010107-03
食品群 | 食品加工科 | 水產加工實習 | 桌上型冷凍乾燥機 | 冷凝容積3公升或以上，壓縮機1/2HP或以上。 |  | 部 | 150000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010107-03
食品群 | 食品加工科 | 畜產加工實習 | 真空按摩機 | 1.真空桶容量150公升（含）以上。2.全機需採用食品級不銹鋼材質。3.須採用高真空幫浦，馬力1馬力（含）以上。 |  | 部 | 170000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3019901-46
食品群 | 食品加工科 | 水產加工實習 | 真空按摩機 | 1.真空桶容量150公升（含）以上。2.全機需採用食品級不銹鋼材質。3.須採用高真空幫浦，馬力1馬力（含）以上。 |  | 部 | 170000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3019901-46
食品群 | 食品加工科 | 食品檢驗分析 | 脂肪測定儀 | 可控溫範圍，測定樣品重量：0.5g~15g（常量2g~5g），微電腦控制系統 |  | 部 | 40000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100802-054
食品群 | 食品加工科 | 分析化學實習 | 脂肪測定儀 | 可控溫範圍，測定樣品重量：0.5g~15g（常量2g~5g），微電腦控制系統 |  | 部 | 40000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100802-054
食品群 | 食品加工科 | 微生物利用實習 | 高速多用途離心機 | 最高轉速10000rpm（含）以上，可調整控溫範圍，可搭配多種轉子，因應不同實驗需求。 |  | 部 | 90000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3111101-09
食品群 | 食品加工科 | 畜產加工實習 | 旋風烤箱（含保溫箱） | 馬達可供旋轉，採瓦斯紅外線加熱，具定時開關及溫度控制器。 |  | 部 | 150000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 食品加工科 | 穀類加工實習 | 蛋捲機 | 1.電力：220V/單相/60HZ，2300W（含）以上。2.上、下煎板需具有獨立加熱，並能設定上、下煎板溫度及獨立控溫裝置。 |  | 部 | 33000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-39
食品群 | 食品加工科 | 麵食加工實習 | 蛋捲機 | 1.電力：220V/單相/60HZ，2300W（含）以上。2.上、下煎板需具有獨立加熱，並能設定上、下煎板溫度及獨立控溫裝置。 |  | 部 | 33000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-39
食品群 | 食品加工科 | 烘焙食品實習 | 蛋捲機 | 1.電力：220V/單相/60HZ，2300W（含）以上。2.上、下煎板需具有獨立加熱，並能設定上、下煎板溫度及獨立控溫裝置。 |  | 部 | 33000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-39
食品群 | 食品加工科 | 畜產加工實習 | 蛋捲機 | 1.電力：220V/單相/60HZ，2300W（含）以上。2.上、下煎板需具有獨立加熱，並能設定上、下煎板溫度及獨立控溫裝置。 |  | 部 | 33000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-39
食品群 | 食品加工科 | 果蔬加工實習 | 貫流式鍋爐 | 1.蒸氣壓力：最高使用壓力10Kgf/cm2（含）以上；常用壓力7Kgf/cm2（含）以上。2.具有鍋爐設備軟水系統。 |  | 部 | 250000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3013704-03
食品群 | 食品加工科 | 畜產加工實習 | 貫流式鍋爐 | 1.蒸氣壓力：最高使用壓力10Kgf/cm2（含）以上；常用壓力7Kgf/cm2（含）以上。2.具有鍋爐設備軟水系統。 |  | 部 | 250000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3013704-03
食品群 | 食品加工科 | 穀類加工實習 | 貫流式鍋爐 | 1.蒸氣壓力：最高使用壓力10Kgf/cm2（含）以上；常用壓力7Kgf/cm2（含）以上。2.具有鍋爐設備軟水系統。 |  | 部 | 250000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3013704-03
食品群 | 食品加工科 | 米食加工實習 | 貫流式鍋爐 | 1.蒸氣壓力：最高使用壓力10Kgf/cm2（含）以上；常用壓力7Kgf/cm2（含）以上。2.具有鍋爐設備軟水系統。 |  | 部 | 250000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3013704-03
食品群 | 食品加工科 | 食品檢驗分析 | 紫外燈照明設備 | 附觀察箱，含254nm波長 |  | 組 | 30000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100708-209
食品群 | 食品加工科 | 分析化學實習 | 紫外燈照明設備 | 附觀察箱，含254nm波長 |  | 組 | 30000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100708-209
食品群 | 食品加工科 | 微生物利用實習 | 菌落計數器 | 適用直徑90~150mm的培養皿 |  | 部 | 25000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 106 |  |  | 3100804-01
食品群 | 食品加工科 | 微生物利用實習 | 電磁加熱攪拌器 | 盤面耐腐蝕、刮痕，溫度範圍：室溫-550℃，轉速範圍：60–1000rpm或以上 |  | 部 | 20000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 106 |  |  | 3100403-26
食品群 | 食品加工科 | 穀類加工實習 | 蒸氣烤箱 | 蒸氣電烤箱，含入爐架及出爐鏟。 |  | 部 | 250000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 食品加工科 | 烘焙食品實習 | 蒸氣烤箱 | 蒸氣電烤箱，含入爐架及出爐鏟。 |  | 部 | 250000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-07
食品群 | 食品加工科 | 穀類加工實習 | 銅鑼燒機 | 電力控溫。 |  | 部 | 70000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-36
食品群 | 食品加工科 | 麵食加工實習 | 銅鑼燒機 | 電力控溫。 |  | 部 | 70000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-36
食品群 | 食品加工科 | 烘焙食品實習 | 銅鑼燒機 | 電力控溫。 |  | 部 | 70000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-36
食品群 | 食品加工科 | 畜產加工實習 | 銅鑼燒機 | 電力控溫。 |  | 部 | 70000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-36
食品群 | 食品加工科 | 果蔬加工實習 | 蔬果均質機 | 馬力35000rpm（含）以上。 |  | 部 | 37000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 3012902-06
食品群 | 食品加工科 | 食品檢驗分析 | 振盪器 | 適用燒瓶及試管，速度可調至最高速度3000rpm。 |  | 部 | 15000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 106 |  |  | 3100403-13
食品群 | 食品加工科 | 分析化學實習 | 振盪器 | 適用燒瓶及試管，速度可調至最高速度3000rpm。 |  | 部 | 15000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 106 |  |  | 3100403-13
食品群 | 食品加工科 | 微生物利用實習 | 振盪器 | 適用燒瓶及試管，速度可調至最高速度3000rpm。 |  | 部 | 15000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 106 |  |  | 3100403-13
食品群 | 食品加工科 | 畜產加工實習 | 隧道式肉片烤箱 | 採不鏽鋼材質網（履）帶輸送，網帶寬度在30cm（含）以上。 |  | 部 | 95000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 3101103-165
食品群 | 食品加工科 | 水產加工實習 | 隧道式肉片烤箱 | 採不鏽鋼材質網（履）帶輸送，網帶寬度在30cm（含）以上。 |  | 部 | 95000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 3101103-165
食品群 | 食品加工科 | 食品檢驗分析 | 黏度計 | 轉速0~100rpm |  | 部 | 80000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100706-02
食品群 | 食品加工科 | 分析化學實習 | 黏度計 | 轉速0~100rpm |  | 部 | 80000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100706-02
食品群 | 食品加工科 | 烘焙食品實習 | 拉糖機 | 工作檯面40*30cm（含）或以上溫度10~110℃功率800W |  | 部 | 25000 |  | 4 | 8 | 12 |  | 106 |  |  | 5010110-32（拉糖）
食品群 | 食品加工科 | 畜產加工實習 | 營養標籤機 | 含營養標示計算軟體，內建網卡，可多台電腦共列印超高速列印（110mm/秒）可連續列印 |  | 部 | 30000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3012010-29
食品群 | 食品加工科 | 烘焙食品實習 | 營養標籤機 | 含營養標示計算軟體，內建網卡，可多台電腦共列印超高速列印（110mm/秒）可連續列印 |  | 部 | 30000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3012010-29
食品群 | 食品加工科 | 畜產加工實習 | 壓輾肉機 | 輪寬21cm馬力1/2HP |  | 部 | 30000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3019901-03
食品群 | 食品加工科 | 水產加工實習 | 章魚燒機 | 四盤式50*83*20cm |  | 部 | 35000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 食品加工科 | 畜產加工實習 | 食物調理機 | 可切片、切絲，切條，1500rpm（含）或以上1.5HP（含）或以不銹鋼攪切槽 |  | 部 | 60000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-44
食品群 | 食品加工科 | 麵食加工實習 | 食物調理機 | 可切片、切絲，切條，1500rpm（含）或以上1.5HP（含）或以不銹鋼攪切槽 |  | 部 | 60000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-44
食品群 | 食品加工科 | 穀類加工實習 | 食物調理機 | 可切片、切絲，切條，1500rpm（含）或以上1.5HP（含）或以不銹鋼攪切槽 |  | 部 | 60000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-44
食品群 | 食品加工科 | 果蔬加工實習 | 食物調理機 | 可切片、切絲，切條，1500rpm（含）或以上1.5HP（含）或以不銹鋼攪切槽 |  | 部 | 60000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-44
食品群 | 食品加工科 | 米食加工實習 | 食物調理機 | 可切片、切絲，切條，1500rpm（含）或以上1.5HP（含）或以不銹鋼攪切槽 |  | 部 | 60000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-44
食品群 | 食品加工科 | 烘焙食品實習 | 螺旋式攪拌機 | 麵粉最大量25kg（或以上）攪拌鉤功率3KW，攪拌缸功率0.375Kw，攪拌鉤及攪拌缸各有2段轉速（或以上） |  | 部 | 120000 |  | 1 | 1 | 1 |  | 106 |  |  | 5010110-08
食品群 | 食品加工科 | 麵食加工實習 | 螺旋式攪拌機 | 麵粉最大量25kg（或以上）攪拌鉤功率3KW，攪拌缸功率0.375Kw，攪拌鉤及攪拌缸各有2段轉速（或以上） |  | 部 | 120000 |  | 1 | 1 | 1 |  | 106 |  |  | 5010110-08
食品群 | 食品加工科 | 穀類加工實習 | 螺旋式攪拌機 | 麵粉最大量25kg（或以上）攪拌鉤功率3KW，攪拌缸功率0.375Kw，攪拌鉤及攪拌缸各有2段轉速（或以上） |  | 部 | 120000 |  | 1 | 1 | 1 |  | 106 |  |  | 5010110-08
食品群 | 食品加工科 | 烘焙食品實習 | 桌上型攪拌機 | 10段轉速容量5公升含球狀鉤狀攪拌器 |  | 部 | 15000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-08
食品群 | 食品加工科 | 麵食加工實習 | 桌上型攪拌機 | 10段轉速容量5公升含球狀鉤狀攪拌器 |  | 部 | 15000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-08
食品群 | 食品加工科 | 穀類加工實習 | 桌上型攪拌機 | 10段轉速容量5公升含球狀鉤狀攪拌器 |  | 部 | 15000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-08
食品群 | 食品加工科 | 米食加工實習 | 桌上型攪拌機 | 10段轉速容量5公升含球狀鉤狀攪拌器 |  | 部 | 15000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-08
食品群 | 食品加工科 | 麵食加工實習 | 貫流式鍋爐 | 1.蒸氣壓力：最高使用壓力10Kgf/cm2（含）以上；常用壓力7Kgf/cm2（含）以上6.具有鍋爐設備軟水系統。 |  | 部 | 250000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3013704-03
食品群 | 水產食品科 | 穀類加工實習 | 土司切片機 | 27刀（厚度12mm）（含）以上，馬力：1/4HP（含）以上。 |  | 部 | 25000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-11
食品群 | 水產食品科 | 麵食加工實習 | 土司切片機 | 27刀（厚度12mm）（含）以上，馬力：1/4HP（含）以上。 |  | 部 | 25000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-11
食品群 | 水產食品科 | 畜產加工實習 | 不鏽鋼掛爐 | 分上、中、下三層及上蓋，底層可存水作為水爐，含快速爐及耐高溫（300℃（含）以上）溫度計。 |  | 組 | 35000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 水產食品科 | 水產加工實習 | 不鏽鋼掛爐 | 分上、中、下三層及上蓋，底層可存水作為水爐，含快速爐及耐高溫（300℃（含）以上）溫度計。 |  | 組 | 35000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 水產食品科 | 米食加工實習 | 手動充填機 | 充填桶容量6L（含）以上。 |  | 部 | 70000 |  | 2 | 4 | 6 | 可選購手動充填或油壓充填式。 | 106 |  |  | 3019901-28
食品群 | 水產食品科 | 畜產加工實習 | 手動充填機 | 充填桶容量6L（含）以上。 |  | 部 | 70000 |  | 2 | 4 | 6 | 可選購手動充填或油壓充填式。 | 106 |  |  | 3019901-28
食品群 | 水產食品科 | 畜產加工實習 | 火腿束口機 | 採用拉力桿束口設計。 |  | 部 | 23000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3019901-31
食品群 | 水產食品科 | 水產加工實習 | 火腿束口機 | 採用拉力桿束口設計。 |  | 部 | 23000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3019901-31
食品群 | 水產食品科 | 果蔬加工實習 | 冰棒機 | 1.材質：內外層含底座均為不鏽鋼。2.壓縮機：3.5HP（含）以上。 |  | 部 | 270000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3013103-09
食品群 | 水產食品科 | 畜產加工實習 | 冰棒機 | 1.材質：內外層含底座均為不鏽鋼。2.壓縮機：3.5HP（含）以上。 |  | 部 | 270000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3013103-09
食品群 | 水產食品科 | 食品檢驗分析 | 色差計 | 波長400-700nm，波長半徑密度10nm |  | 部 | 200000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3101103-218
食品群 | 水產食品科 | 分析化學實習 | 色差計 | 波長400-700nm，波長半徑密度10nm |  | 部 | 200000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3101103-218
食品群 | 水產食品科 | 食品檢驗分析 | 低溫恆溫水槽 | 0℃~100℃，數字式溫度設定及顯示，具內部沉水循環泵浦. |  | 部 | 50000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100403-19
食品群 | 水產食品科 | 分析化學實習 | 低溫恆溫水槽 | 0℃~100℃，數字式溫度設定及顯示，具內部沉水循環泵浦. |  | 部 | 50000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100403-19
食品群 | 水產食品科 | 微生物利用實習 | 低溫恆溫水槽 | 0℃~100℃，數字式溫度設定及顯示，具內部沉水循環泵浦. |  | 部 | 50000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100403-19
食品群 | 水產食品科 | 食品檢驗分析 | 防潮箱 | W90xH180xD45（cm）或以上，容積：550公升或以上，控濕範圍25~55%RH |  | 個 | 25000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010105-34
食品群 | 水產食品科 | 分析化學實習 | 防潮箱 | W90xH180xD45（cm）或以上，容積：550公升或以上，控濕範圍25~55%RH |  | 個 | 25000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010105-34
食品群 | 水產食品科 | 微生物利用實習 | 防潮箱 | W90xH180xD45（cm）或以上，容積：550公升或以上，控濕範圍25~55%RH |  | 個 | 25000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010105-34
食品群 | 水產食品科 | 烘焙食品實習 | 咖啡高壓萃取機 | 具磨豆功能，幫浦壓力：15bar（含）以上 |  | 部 | 120000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-41
食品群 | 水產食品科 | 穀類加工實習 | 往復式壓麵機 | 1.輸帶尺寸：630*2400mm（含）以上PU材質輸送帶。2.馬力：1HP（含）以上，220V。 |  | 部 | 100000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-32
食品群 | 水產食品科 | 麵食加工實習 | 往復式壓麵機 | 1.輸帶尺寸：630*2400mm（含）以上PU材質輸送帶。2.馬力：1HP（含）以上，220V。 |  | 部 | 100000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-32
食品群 | 水產食品科 | 穀類加工實習 | 油炸機 | 以瓦斯或電熱為熱源，附網杓，容積18公升（含）以上。 |  | 部 | 20000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-26
食品群 | 水產食品科 | 米食加工實習 | 油炸機 | 以瓦斯或電熱為熱源，附網杓，容積18公升（含）以上。 |  | 部 | 20000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-26
食品群 | 水產食品科 | 麵食加工實習 | 油炸機 | 以瓦斯或電熱為熱源，附網杓，容積18公升（含）以上。 |  | 部 | 20000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-26
食品群 | 水產食品科 | 果蔬加工實習 | 油炸機 | 以瓦斯或電熱為熱源，附網杓，容積18公升（含）以上。 |  | 部 | 20000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-26
食品群 | 水產食品科 | 畜產加工實習 | 油炸機 | 以瓦斯或電熱為熱源，附網杓，容積18公升（含）以上。 |  | 部 | 20000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-26
食品群 | 水產食品科 | 水產加工實習 | 油炸機 | 以瓦斯或電熱為熱源，附網杓，容積18公升（含）以上。 |  | 部 | 20000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-26
食品群 | 水產食品科 | 畜產加工實習 | 急速冷凍櫃 | -18~-35℃，可容納40×60cm×12盤（含）以上。內外不鏽鋼製壓縮機2HP |  | 部 | 200000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3019901-51
食品群 | 水產食品科 | 水產加工實習 | 急速冷凍櫃 | -18~-35℃，可容納40×60cm×12盤（含）以上。內外不鏽鋼製壓縮機2HP |  | 部 | 200000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3019901-51
食品群 | 水產食品科 | 穀類加工實習 | 活動式烤盤架推車 | 鋁合金或不鏽鋼材質，附輪可移動。 |  | 部 | 15000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010303-06
食品群 | 水產食品科 | 米食加工實習 | 活動式烤盤架推車 | 鋁合金或不鏽鋼材質，附輪可移動。 |  | 部 | 15000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010303-06
食品群 | 水產食品科 | 麵食加工實習 | 活動式烤盤架推車 | 鋁合金或不鏽鋼材質，附輪可移動。 |  | 部 | 15000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010303-06
食品群 | 水產食品科 | 穀類加工實習 | 紅豆餅機 | 銅餅盒採銅鋁合金（非電鍍），爐身採不鏽鋼材質。 |  | 部 | 50000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 水產食品科 | 麵食加工實習 | 紅豆餅機 | 銅餅盒採銅鋁合金（非電鍍），爐身採不鏽鋼材質。 |  | 部 | 50000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 水產食品科 | 烘焙食品實習 | 紅豆餅機 | 銅餅盒採銅鋁合金（非電鍍），爐身採不鏽鋼材質。 |  | 部 | 50000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 水產食品科 | 穀類加工實習 | 食品容器封口機 | 可採用自動及手動模式封膜，並附安全防夾裝置，具微電腦可程式設計。 |  | 部 | 25000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3012609-10
食品群 | 水產食品科 | 果蔬加工實習 | 食品容器封口機 | 可採用自動及手動模式封膜，並附安全防夾裝置，具微電腦可程式設計。 |  | 部 | 25000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3012609-10
食品群 | 水產食品科 | 畜產加工實習 | 食品容器封口機 | 可採用自動及手動模式封膜，並附安全防夾裝置，具微電腦可程式設計。 |  | 部 | 25000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3012609-10
食品群 | 水產食品科 | 水產加工實習 | 食品容器封口機 | 可採用自動及手動模式封膜，並附安全防夾裝置，具微電腦可程式設計。 |  | 部 | 25000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3012609-10
食品群 | 水產食品科 | 果蔬加工實習 | 桌上型冷凍乾燥機 | 冷凝容積3公升或以上，壓縮機1/2HP或以上。 |  | 部 | 150000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010107-03
食品群 | 水產食品科 | 畜產加工實習 | 桌上型冷凍乾燥機 | 冷凝容積3公升或以上，壓縮機1/2HP或以上。 |  | 部 | 150000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010107-03
食品群 | 水產食品科 | 水產加工實習 | 桌上型冷凍乾燥機 | 冷凝容積3公升或以上，壓縮機1/2HP或以上。 |  | 部 | 150000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010107-03
食品群 | 水產食品科 | 畜產加工實習 | 真空按摩機 | 1.真空桶容量150公升（含）以上。2.全機需採用食品級不銹鋼材質。3.須採用高真空幫浦，馬力1馬力（含）以上。 |  | 部 | 170000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3019901-46
食品群 | 水產食品科 | 水產加工實習 | 真空按摩機 | 1.真空桶容量150公升（含）以上。2.全機需採用食品級不銹鋼材質。3.須採用高真空幫浦，馬力1馬力（含）以上。 |  | 部 | 170000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3019901-46
食品群 | 水產食品科 | 食品檢驗分析 | 脂肪測定儀 | 可控溫範圍，測定樣品重量：0.5g~15g（常量2g~5g），微電腦控制系統 |  | 部 | 40000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100802-054
食品群 | 水產食品科 | 分析化學實習 | 脂肪測定儀 | 可控溫範圍，測定樣品重量：0.5g~15g（常量2g~5g），微電腦控制系統 |  | 部 | 40000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100802-054
食品群 | 水產食品科 | 微生物利用實習 | 高速多用途離心機 | 最高轉速10000rpm（含）以上，可調整控溫範圍，可搭配多種轉子，因應不同實驗需求。 |  | 部 | 90000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3111101-09
食品群 | 水產食品科 | 畜產加工實習 | 旋風烤箱（含保溫箱） | 馬達可供旋轉，採瓦斯紅外線加熱，具定時開關及溫度控制器。 |  | 部 | 150000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 水產食品科 | 穀類加工實習 | 蛋捲機 | 1.電力：220V/單相/60HZ，2300W（含）以上。2.上、下煎板需具有獨立加熱，並能設定上、下煎板溫度及獨立控溫裝置。 |  | 部 | 33000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-39
食品群 | 水產食品科 | 麵食加工實習 | 蛋捲機 | 1.電力：220V/單相/60HZ，2300W（含）以上。2.上、下煎板需具有獨立加熱，並能設定上、下煎板溫度及獨立控溫裝置。 |  | 部 | 33000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-39
食品群 | 水產食品科 | 烘焙食品實習 | 蛋捲機 | 1.電力：220V/單相/60HZ，2300W（含）以上。2.上、下煎板需具有獨立加熱，並能設定上、下煎板溫度及獨立控溫裝置。 |  | 部 | 33000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-39
食品群 | 水產食品科 | 畜產加工實習 | 蛋捲機 | 1.電力：220V/單相/60HZ，2300W（含）以上。2.上、下煎板需具有獨立加熱，並能設定上、下煎板溫度及獨立控溫裝置。 |  | 部 | 33000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-39
食品群 | 水產食品科 | 果蔬加工實習 | 貫流式鍋爐 | 1.蒸氣壓力：最高使用壓力10Kgf/cm2（含）以上；常用壓力7Kgf/cm2（含）以上。2.具有鍋爐設備軟水系統。 |  | 部 | 250000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3013704-03
食品群 | 水產食品科 | 畜產加工實習 | 貫流式鍋爐 | 1.蒸氣壓力：最高使用壓力10Kgf/cm2（含）以上；常用壓力7Kgf/cm2（含）以上。2.具有鍋爐設備軟水系統。 |  | 部 | 250000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3013704-03
食品群 | 水產食品科 | 穀類加工實習 | 貫流式鍋爐 | 1.蒸氣壓力：最高使用壓力10Kgf/cm2（含）以上；常用壓力7Kgf/cm2（含）以上。2.具有鍋爐設備軟水系統。 |  | 部 | 250000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3013704-03
食品群 | 水產食品科 | 米食加工實習 | 貫流式鍋爐 | 1.蒸氣壓力：最高使用壓力10Kgf/cm2（含）以上；常用壓力7Kgf/cm2（含）以上。2.具有鍋爐設備軟水系統。 |  | 部 | 250000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3013704-03
食品群 | 水產食品科 | 食品檢驗分析 | 紫外燈照明設備 | 附觀察箱，含254nm波長 |  | 組 | 30000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100708-209
食品群 | 水產食品科 | 分析化學實習 | 紫外燈照明設備 | 附觀察箱，含254nm波長 |  | 組 | 30000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100708-209
食品群 | 水產食品科 | 微生物利用實習 | 菌落計數器 | 適用直徑90~150mm的培養皿 |  | 部 | 25000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 106 |  |  | 3100804-01
食品群 | 水產食品科 | 微生物利用實習 | 電磁加熱攪拌器 | 盤面耐腐蝕、刮痕，溫度範圍：室溫-550℃，轉速範圍：60–1000rpm或以上 |  | 部 | 20000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 106 |  |  | 3100403-26
食品群 | 水產食品科 | 穀類加工實習 | 蒸氣烤箱 | 蒸氣電烤箱，含入爐架及出爐鏟。 |  | 部 | 250000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 水產食品科 | 烘焙食品實習 | 蒸氣烤箱 | 蒸氣電烤箱，含入爐架及出爐鏟。 |  | 部 | 250000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-07
食品群 | 水產食品科 | 穀類加工實習 | 銅鑼燒機 | 電力控溫。 |  | 部 | 70000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-36
食品群 | 水產食品科 | 麵食加工實習 | 銅鑼燒機 | 電力控溫。 |  | 部 | 70000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-36
食品群 | 水產食品科 | 烘焙食品實習 | 銅鑼燒機 | 電力控溫。 |  | 部 | 70000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-36
食品群 | 水產食品科 | 畜產加工實習 | 銅鑼燒機 | 電力控溫。 |  | 部 | 70000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-36
食品群 | 水產食品科 | 果蔬加工實習 | 蔬果均質機 | 馬力35000rpm（含）以上。 |  | 部 | 37000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 3012902-06
食品群 | 水產食品科 | 食品檢驗分析 | 振盪器 | 適用燒瓶及試管，速度可調至最高速度3000rpm。 |  | 部 | 15000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 106 |  |  | 3100403-13
食品群 | 水產食品科 | 分析化學實習 | 振盪器 | 適用燒瓶及試管，速度可調至最高速度3000rpm。 |  | 部 | 15000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 106 |  |  | 3100403-13
食品群 | 水產食品科 | 微生物利用實習 | 振盪器 | 適用燒瓶及試管，速度可調至最高速度3000rpm。 |  | 部 | 15000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 106 |  |  | 3100403-13
食品群 | 水產食品科 | 畜產加工實習 | 隧道式肉片烤箱 | 採不鏽鋼材質網（履）帶輸送，網帶寬度在30cm（含）以上。 |  | 部 | 95000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 3101103-165
食品群 | 水產食品科 | 水產加工實習 | 隧道式肉片烤箱 | 採不鏽鋼材質網（履）帶輸送，網帶寬度在30cm（含）以上。 |  | 部 | 95000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 3101103-165
食品群 | 水產食品科 | 食品檢驗分析 | 黏度計 | 轉速0~100rpm |  | 部 | 80000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100706-02
食品群 | 水產食品科 | 分析化學實習 | 黏度計 | 轉速0~100rpm |  | 部 | 80000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100706-02
食品群 | 水產食品科 | 烘焙食品實習 | 拉糖機 | 工作檯面40*30cm（含）或以上溫度10~110℃功率800W |  | 部 | 25000 |  | 4 | 8 | 12 |  | 106 |  |  | 5010110-32（拉糖）
食品群 | 水產食品科 | 畜產加工實習 | 營養標籤機 | 含營養標示計算軟體，內建網卡，可多台電腦共列印超高速列印（110mm/秒）可連續列印 |  | 部 | 30000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3012010-29
食品群 | 水產食品科 | 烘焙食品實習 | 營養標籤機 | 含營養標示計算軟體，內建網卡，可多台電腦共列印超高速列印（110mm/秒）可連續列印 |  | 部 | 30000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3012010-29
食品群 | 水產食品科 | 畜產加工實習 | 壓輾肉機 | 輪寬21cm馬力1/2HP |  | 部 | 30000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3019901-03
食品群 | 水產食品科 | 水產加工實習 | 章魚燒機 | 四盤式50*83*20cm |  | 部 | 35000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 水產食品科 | 畜產加工實習 | 食物調理機 | 可切片、切絲，切條，1500rpm（含）或以上1.5HP（含）或以不銹鋼攪切槽 |  | 部 | 60000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-44
食品群 | 水產食品科 | 麵食加工實習 | 食物調理機 | 可切片、切絲，切條，1500rpm（含）或以上1.5HP（含）或以不銹鋼攪切槽 |  | 部 | 60000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-44
食品群 | 水產食品科 | 穀類加工實習 | 食物調理機 | 可切片、切絲，切條，1500rpm（含）或以上1.5HP（含）或以不銹鋼攪切槽 |  | 部 | 60000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-44
食品群 | 水產食品科 | 果蔬加工實習 | 食物調理機 | 可切片、切絲，切條，1500rpm（含）或以上1.5HP（含）或以不銹鋼攪切槽 |  | 部 | 60000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-44
食品群 | 水產食品科 | 米食加工實習 | 食物調理機 | 可切片、切絲，切條，1500rpm（含）或以上1.5HP（含）或以不銹鋼攪切槽 |  | 部 | 60000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-44
食品群 | 水產食品科 | 烘焙食品實習 | 螺旋式攪拌機 | 麵粉最大量25kg（或以上）攪拌鉤功率3KW，攪拌缸功率0.375Kw，攪拌鉤及攪拌缸各有2段轉速（或以上） |  | 部 | 120000 |  | 1 | 1 | 1 |  | 106 |  |  | 5010110-08
食品群 | 水產食品科 | 麵食加工實習 | 螺旋式攪拌機 | 麵粉最大量25kg（或以上）攪拌鉤功率3KW，攪拌缸功率0.375Kw，攪拌鉤及攪拌缸各有2段轉速（或以上） |  | 部 | 120000 |  | 1 | 1 | 1 |  | 106 |  |  | 5010110-08
食品群 | 水產食品科 | 穀類加工實習 | 螺旋式攪拌機 | 麵粉最大量25kg（或以上）攪拌鉤功率3KW，攪拌缸功率0.375Kw，攪拌鉤及攪拌缸各有2段轉速（或以上） |  | 部 | 120000 |  | 1 | 1 | 1 |  | 106 |  |  | 5010110-08
食品群 | 水產食品科 | 烘焙食品實習 | 桌上型攪拌機 | 10段轉速容量5公升含球狀鉤狀攪拌器 |  | 部 | 15000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-08
食品群 | 水產食品科 | 麵食加工實習 | 桌上型攪拌機 | 10段轉速容量5公升含球狀鉤狀攪拌器 |  | 部 | 15000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-08
食品群 | 水產食品科 | 穀類加工實習 | 桌上型攪拌機 | 10段轉速容量5公升含球狀鉤狀攪拌器 |  | 部 | 15000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-08
食品群 | 水產食品科 | 米食加工實習 | 桌上型攪拌機 | 10段轉速容量5公升含球狀鉤狀攪拌器 |  | 部 | 15000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-08
食品群 | 水產食品科 | 麵食加工實習 | 貫流式鍋爐 | 1.蒸氣壓力：最高使用壓力10Kgf/cm2（含）以上；常用壓力7Kgf/cm2（含）以上。2.具有鍋爐設備軟水系統。 |  | 部 | 250000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3013704-03
食品群 | 食品科 | 穀類加工實習 | 土司切片機 | 27刀（厚度12mm）（含）以上，馬力：1/4HP（含）以上。 |  | 部 | 25000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-11
食品群 | 食品科 | 麵食加工實習 | 土司切片機 | 27刀（厚度12mm）（含）以上，馬力：1/4HP（含）以上。 |  | 部 | 25000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-11
食品群 | 食品科 | 畜產加工實習 | 不鏽鋼掛爐 | 分上、中、下三層及上蓋，底層可存水作為水爐，含快速爐及耐高溫（300℃（含）以上）溫度計。 |  | 組 | 35000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 食品科 | 水產加工實習 | 不鏽鋼掛爐 | 分上、中、下三層及上蓋，底層可存水作為水爐，含快速爐及耐高溫（300℃（含）以上）溫度計。 |  | 組 | 35000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 食品科 | 米食加工實習 | 手動充填機 | 充填桶容量6L（含）以上。 |  | 部 | 70000 |  | 2 | 4 | 6 | 可選購手動充填或油壓充填式。 | 106 |  |  | 3019901-28
食品群 | 食品科 | 畜產加工實習 | 手動充填機 | 充填桶容量6L（含）以上。 |  | 部 | 70000 |  | 2 | 4 | 6 | 可選購手動充填或油壓充填式。 | 106 |  |  | 3019901-28
食品群 | 食品科 | 畜產加工實習 | 火腿束口機 | 採用拉力桿束口設計。 |  | 部 | 23000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3019901-31
食品群 | 食品科 | 水產加工實習 | 火腿束口機 | 採用拉力桿束口設計。 |  | 部 | 23000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3019901-31
食品群 | 食品科 | 果蔬加工實習 | 冰棒機 | 1.材質：內外層含底座均為不鏽鋼。2.壓縮機：3.5HP（含）以上。 |  | 部 | 270000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3013103-09
食品群 | 食品科 | 畜產加工實習 | 冰棒機 | 1.材質：內外層含底座均為不鏽鋼。2.壓縮機：3.5HP（含）以上。 |  | 部 | 270000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3013103-09
食品群 | 食品科 | 食品檢驗分析 | 色差計 | 波長400-700nm，波長半徑密度10nm |  | 部 | 200000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3101103-218
食品群 | 食品科 | 分析化學實習 | 色差計 | 波長400-700nm，波長半徑密度10nm |  | 部 | 200000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3101103-218
食品群 | 食品科 | 食品檢驗分析 | 低溫恆溫水槽 | 0℃~100℃，數字式溫度設定及顯示，具內部沉水循環泵浦. |  | 部 | 50000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100403-19
食品群 | 食品科 | 分析化學實習 | 低溫恆溫水槽 | 0℃~100℃，數字式溫度設定及顯示，具內部沉水循環泵浦. |  | 部 | 50000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100403-19
食品群 | 食品科 | 微生物利用實習 | 低溫恆溫水槽 | 0℃~100℃，數字式溫度設定及顯示，具內部沉水循環泵浦. |  | 部 | 50000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100403-19
食品群 | 食品科 | 食品檢驗分析 | 防潮箱 | W90xH180xD45（cm）或以上，容積：550公升或以上，控濕範圍25~55%RH |  | 個 | 25000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010105-34
食品群 | 食品科 | 分析化學實習 | 防潮箱 | W90xH180xD45（cm）或以上，容積：550公升或以上，控濕範圍25~55%RH |  | 個 | 25000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010105-34
食品群 | 食品科 | 微生物利用實習 | 防潮箱 | W90xH180xD45（cm）或以上，容積：550公升或以上，控濕範圍25~55%RH |  | 個 | 25000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010105-34
食品群 | 食品科 | 烘焙食品實習 | 咖啡高壓萃取機 | 具磨豆功能，幫浦壓力：15bar（含）以上 |  | 部 | 120000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-41
食品群 | 食品科 | 穀類加工實習 | 往復式壓麵機 | 1.輸帶尺寸：630*2400mm（含）以上PU材質輸送帶。2.馬力：1HP（含）以上，220V。 |  | 部 | 100000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-32
食品群 | 食品科 | 麵食加工實習 | 往復式壓麵機 | 1.輸帶尺寸：630*2400mm（含）以上PU材質輸送帶。2.馬力：1HP（含）以上，220V。 |  | 部 | 100000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-32
食品群 | 食品科 | 穀類加工實習 | 油炸機 | 以瓦斯或電熱為熱源，附網杓，容積18公升（含）以上。 |  | 部 | 20000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-26
食品群 | 食品科 | 米食加工實習 | 油炸機 | 以瓦斯或電熱為熱源，附網杓，容積18公升（含）以上。 |  | 部 | 20000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-26
食品群 | 食品科 | 麵食加工實習 | 油炸機 | 以瓦斯或電熱為熱源，附網杓，容積18公升（含）以上。 |  | 部 | 20000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-26
食品群 | 食品科 | 果蔬加工實習 | 油炸機 | 以瓦斯或電熱為熱源，附網杓，容積18公升（含）以上。 |  | 部 | 20000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-26
食品群 | 食品科 | 畜產加工實習 | 油炸機 | 以瓦斯或電熱為熱源，附網杓，容積18公升（含）以上。 |  | 部 | 20000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-26
食品群 | 食品科 | 水產加工實習 | 油炸機 | 以瓦斯或電熱為熱源，附網杓，容積18公升（含）以上。 |  | 部 | 20000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-26
食品群 | 食品科 | 畜產加工實習 | 急速冷凍櫃 | -18~-35℃，可容納40×60cm×12盤（含）以上。內外不鏽鋼製壓縮機2HP |  | 部 | 200000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3019901-51
食品群 | 食品科 | 水產加工實習 | 急速冷凍櫃 | -18~-35℃，可容納40×60cm×12盤（含）以上。內外不鏽鋼製壓縮機2HP |  | 部 | 200000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3019901-51
食品群 | 食品科 | 穀類加工實習 | 活動式烤盤架推車 | 鋁合金或不鏽鋼材質，附輪可移動。 |  | 部 | 15000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010303-06
食品群 | 食品科 | 米食加工實習 | 活動式烤盤架推車 | 鋁合金或不鏽鋼材質，附輪可移動。 |  | 部 | 15000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010303-06
食品群 | 食品科 | 麵食加工實習 | 活動式烤盤架推車 | 鋁合金或不鏽鋼材質，附輪可移動。 |  | 部 | 15000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010303-06
食品群 | 食品科 | 穀類加工實習 | 紅豆餅機 | 銅餅盒採銅鋁合金（非電鍍），爐身採不鏽鋼材質。 |  | 部 | 50000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 食品科 | 麵食加工實習 | 紅豆餅機 | 銅餅盒採銅鋁合金（非電鍍），爐身採不鏽鋼材質。 |  | 部 | 50000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 食品科 | 烘焙食品實習 | 紅豆餅機 | 銅餅盒採銅鋁合金（非電鍍），爐身採不鏽鋼材質。 |  | 部 | 50000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 食品科 | 穀類加工實習 | 食品容器封口機 | 可採用自動及手動模式封膜，並附安全防夾裝置，具微電腦可程式設計。 |  | 部 | 25000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3012609-10
食品群 | 食品科 | 果蔬加工實習 | 食品容器封口機 | 可採用自動及手動模式封膜，並附安全防夾裝置，具微電腦可程式設計。 |  | 部 | 25000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3012609-10
食品群 | 食品科 | 畜產加工實習 | 食品容器封口機 | 可採用自動及手動模式封膜，並附安全防夾裝置，具微電腦可程式設計。 |  | 部 | 25000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3012609-10
食品群 | 食品科 | 水產加工實習 | 食品容器封口機 | 可採用自動及手動模式封膜，並附安全防夾裝置，具微電腦可程式設計。 |  | 部 | 25000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3012609-10
食品群 | 食品科 | 果蔬加工實習 | 桌上型冷凍乾燥機 | 冷凝容積3公升或以上，壓縮機1/2HP或以上。 |  | 部 | 150000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010107-03
食品群 | 食品科 | 畜產加工實習 | 桌上型冷凍乾燥機 | 冷凝容積3公升或以上，壓縮機1/2HP或以上。 |  | 部 | 150000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010107-03
食品群 | 食品科 | 水產加工實習 | 桌上型冷凍乾燥機 | 冷凝容積3公升或以上，壓縮機1/2HP或以上。 |  | 部 | 150000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010107-03
食品群 | 食品科 | 畜產加工實習 | 真空按摩機 | 1.真空桶容量150公升（含）以上。2.全機需採用食品級不銹鋼材質。3.須採用高真空幫浦，馬力1馬力（含）以上。 |  | 部 | 170000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3019901-46
食品群 | 食品科 | 水產加工實習 | 真空按摩機 | 1.真空桶容量150公升（含）以上。2.全機需採用食品級不銹鋼材質。3.須採用高真空幫浦，馬力1馬力（含）以上。 |  | 部 | 170000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3019901-46
食品群 | 食品科 | 食品檢驗分析 | 脂肪測定儀 | 可控溫範圍，測定樣品重量：0.5g~15g（常量2g~5g），微電腦控制系統 |  | 部 | 40000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100802-054
食品群 | 食品科 | 分析化學實習 | 脂肪測定儀 | 可控溫範圍，測定樣品重量：0.5g~15g（常量2g~5g），微電腦控制系統 |  | 部 | 40000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100802-054
食品群 | 食品科 | 微生物利用實習 | 高速多用途離心機 | 最高轉速10000rpm（含）以上，可調整控溫範圍，可搭配多種轉子，因應不同實驗需求。 |  | 部 | 90000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3111101-09
食品群 | 食品科 | 畜產加工實習 | 旋風烤箱（含保溫箱） | 馬達可供旋轉，採瓦斯紅外線加熱，具定時開關及溫度控制器。 |  | 部 | 150000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 食品科 | 穀類加工實習 | 蛋捲機 | 1.電力：220V/單相/60HZ，2300W（含）以上。2.上、下煎板需具有獨立加熱，並能設定上、下煎板溫度及獨立控溫裝置。 |  | 部 | 33000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-39
食品群 | 食品科 | 麵食加工實習 | 蛋捲機 | 1.電力：220V/單相/60HZ，2300W（含）以上。2.上、下煎板需具有獨立加熱，並能設定上、下煎板溫度及獨立控溫裝置。 |  | 部 | 33000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-39
食品群 | 食品科 | 烘焙食品實習 | 蛋捲機 | 1.電力：220V/單相/60HZ，2300W（含）以上。2.上、下煎板需具有獨立加熱，並能設定上、下煎板溫度及獨立控溫裝置。 |  | 部 | 33000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-39
食品群 | 食品科 | 畜產加工實習 | 蛋捲機 | 1.電力：220V/單相/60HZ，2300W（含）以上。2.上、下煎板需具有獨立加熱，並能設定上、下煎板溫度及獨立控溫裝置。 |  | 部 | 33000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-39
食品群 | 食品科 | 果蔬加工實習 | 貫流式鍋爐 | 1.蒸氣壓力：最高使用壓力10Kgf/cm2（含）以上；常用壓力7Kgf/cm2（含）以上。2.具有鍋爐設備軟水系統。 |  | 部 | 250000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3013704-03
食品群 | 食品科 | 畜產加工實習 | 貫流式鍋爐 | 1.蒸氣壓力：最高使用壓力10Kgf/cm2（含）以上；常用壓力7Kgf/cm2（含）以上。2.具有鍋爐設備軟水系統。 |  | 部 | 250000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3013704-03
食品群 | 食品科 | 穀類加工實習 | 貫流式鍋爐 | 1.蒸氣壓力：最高使用壓力10Kgf/cm2（含）以上；常用壓力7Kgf/cm2（含）以上。2.具有鍋爐設備軟水系統。 |  | 部 | 250000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3013704-03
食品群 | 食品科 | 米食加工實習 | 貫流式鍋爐 | 1.蒸氣壓力：最高使用壓力10Kgf/cm2（含）以上；常用壓力7Kgf/cm2（含）以上。2.具有鍋爐設備軟水系統。 |  | 部 | 250000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3013704-03
食品群 | 食品科 | 食品檢驗分析 | 紫外燈照明設備 | 附觀察箱，含254nm波長 |  | 組 | 30000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100708-209
食品群 | 食品科 | 分析化學實習 | 紫外燈照明設備 | 附觀察箱，含254nm波長 |  | 組 | 30000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100708-209
食品群 | 食品科 | 微生物利用實習 | 菌落計數器 | 適用直徑90~150mm的培養皿 |  | 部 | 25000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 106 |  |  | 3100804-01
食品群 | 食品科 | 微生物利用實習 | 電磁加熱攪拌器 | 盤面耐腐蝕、刮痕，溫度範圍：室溫-550℃，轉速範圍：60–1000rpm或以上 |  | 部 | 20000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 106 |  |  | 3100403-26
食品群 | 食品科 | 穀類加工實習 | 蒸氣烤箱 | 蒸氣電烤箱，含入爐架及出爐鏟。 |  | 部 | 250000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 食品科 | 烘焙食品實習 | 蒸氣烤箱 | 蒸氣電烤箱，含入爐架及出爐鏟。 |  | 部 | 250000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-07
食品群 | 食品科 | 穀類加工實習 | 銅鑼燒機 | 電力控溫。 |  | 部 | 70000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-36
食品群 | 食品科 | 麵食加工實習 | 銅鑼燒機 | 電力控溫。 |  | 部 | 70000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-36
食品群 | 食品科 | 烘焙食品實習 | 銅鑼燒機 | 電力控溫。 |  | 部 | 70000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-36
食品群 | 食品科 | 畜產加工實習 | 銅鑼燒機 | 電力控溫。 |  | 部 | 70000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-36
食品群 | 食品科 | 果蔬加工實習 | 蔬果均質機 | 馬力35000rpm（含）以上。 |  | 部 | 37000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 3012902-06
食品群 | 食品科 | 食品檢驗分析 | 振盪器 | 適用燒瓶及試管，速度可調至最高速度3000rpm。 |  | 部 | 15000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 106 |  |  | 3100403-13
食品群 | 食品科 | 分析化學實習 | 振盪器 | 適用燒瓶及試管，速度可調至最高速度3000rpm。 |  | 部 | 15000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 106 |  |  | 3100403-13
食品群 | 食品科 | 微生物利用實習 | 振盪器 | 適用燒瓶及試管，速度可調至最高速度3000rpm。 |  | 部 | 15000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 106 |  |  | 3100403-13
食品群 | 食品科 | 畜產加工實習 | 隧道式肉片烤箱 | 採不鏽鋼材質網（履）帶輸送，網帶寬度在30cm（含）以上。 |  | 部 | 95000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 3101103-165
食品群 | 食品科 | 水產加工實習 | 隧道式肉片烤箱 | 採不鏽鋼材質網（履）帶輸送，網帶寬度在30cm（含）以上。 |  | 部 | 95000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 3101103-165
食品群 | 食品科 | 食品檢驗分析 | 黏度計 | 轉速0~100rpm |  | 部 | 80000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100706-02
食品群 | 食品科 | 分析化學實習 | 黏度計 | 轉速0~100rpm |  | 部 | 80000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100706-02
食品群 | 食品科 | 烘焙食品實習 | 拉糖機 | 工作檯面40*30cm（含）或以上溫度10~110℃功率800W |  | 部 | 25000 |  | 4 | 8 | 12 |  | 106 |  |  | 5010110-32（拉糖）
食品群 | 食品科 | 畜產加工實習 | 營養標籤機 | 含營養標示計算軟體，內建網卡，可多台電腦共列印超高速列印（110mm/秒）可連續列印 |  | 部 | 30000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3012010-29
食品群 | 食品科 | 烘焙食品實習 | 營養標籤機 | 含營養標示計算軟體，內建網卡，可多台電腦共列印超高速列印（110mm/秒）可連續列印 |  | 部 | 30000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3012010-29
食品群 | 食品科 | 畜產加工實習 | 壓輾肉機 | 輪寬21cm馬力1/2HP |  | 部 | 30000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3019901-03
食品群 | 食品科 | 水產加工實習 | 章魚燒機 | 四盤式50*83*20cm |  | 部 | 35000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 食品科 | 畜產加工實習 | 食物調理機 | 可切片、切絲，切條，1500rpm（含）或以上1.5HP（含）或以不銹鋼攪切槽 |  | 部 | 60000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-44
食品群 | 食品科 | 麵食加工實習 | 食物調理機 | 可切片、切絲，切條，1500rpm（含）或以上1.5HP（含）或以不銹鋼攪切槽 |  | 部 | 60000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-44
食品群 | 食品科 | 穀類加工實習 | 食物調理機 | 可切片、切絲，切條，1500rpm（含）或以上1.5HP（含）或以不銹鋼攪切槽 |  | 部 | 60000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-44
食品群 | 食品科 | 果蔬加工實習 | 食物調理機 | 可切片、切絲，切條，1500rpm（含）或以上1.5HP（含）或以不銹鋼攪切槽 |  | 部 | 60000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-44
食品群 | 食品科 | 米食加工實習 | 食物調理機 | 可切片、切絲，切條，1500rpm（含）或以上1.5HP（含）或以不銹鋼攪切槽 |  | 部 | 60000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-44
食品群 | 食品科 | 烘焙食品實習 | 螺旋式攪拌機 | 麵粉最大量25kg（或以上）攪拌鉤功率3KW，攪拌缸功率0.375Kw，攪拌鉤及攪拌缸各有2段轉速（或以上） |  | 部 | 120000 |  | 1 | 1 | 1 |  | 106 |  |  | 5010110-08
食品群 | 食品科 | 麵食加工實習 | 螺旋式攪拌機 | 麵粉最大量25kg（或以上）攪拌鉤功率3KW，攪拌缸功率0.375Kw，攪拌鉤及攪拌缸各有2段轉速（或以上） |  | 部 | 120000 |  | 1 | 1 | 1 |  | 106 |  |  | 5010110-08
食品群 | 食品科 | 穀類加工實習 | 螺旋式攪拌機 | 麵粉最大量25kg（或以上）攪拌鉤功率3KW，攪拌缸功率0.375Kw，攪拌鉤及攪拌缸各有2段轉速（或以上） |  | 部 | 120000 |  | 1 | 1 | 1 |  | 106 |  |  | 5010110-08
食品群 | 食品科 | 烘焙食品實習 | 桌上型攪拌機 | 10段轉速容量5公升含球狀鉤狀攪拌器 |  | 部 | 15000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-08
食品群 | 食品科 | 麵食加工實習 | 桌上型攪拌機 | 10段轉速容量5公升含球狀鉤狀攪拌器 |  | 部 | 15000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-08
食品群 | 食品科 | 穀類加工實習 | 桌上型攪拌機 | 10段轉速容量5公升含球狀鉤狀攪拌器 |  | 部 | 15000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-08
食品群 | 食品科 | 米食加工實習 | 桌上型攪拌機 | 10段轉速容量5公升含球狀鉤狀攪拌器 |  | 部 | 15000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-08
食品群 | 食品科 | 麵食加工實習 | 貫流式鍋爐 | 1.蒸氣壓力：最高使用壓力10Kgf/cm2（含）以上；常用壓力7Kgf/cm2（含）以上。2.具有鍋爐設備軟水系統。 |  | 部 | 250000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3013704-03
食品群 | 烘焙科 | 穀類加工實習 | 土司切片機 | 27刀（厚度12mm）（含）以上，馬力：1/4HP（含）以上。 |  | 部 | 25000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-11
食品群 | 烘焙科 | 麵食加工實習 | 土司切片機 | 27刀（厚度12mm）（含）以上，馬力：1/4HP（含）以上。 |  | 部 | 25000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-11
食品群 | 烘焙科 | 畜產加工實習 | 不鏽鋼掛爐 | 分上、中、下三層及上蓋，底層可存水作為水爐，含快速爐及耐高溫（300℃（含）以上）溫度計。 |  | 組 | 35000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 烘焙科 | 水產加工實習 | 不鏽鋼掛爐 | 分上、中、下三層及上蓋，底層可存水作為水爐，含快速爐及耐高溫（300℃（含）以上）溫度計。 |  | 組 | 35000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 烘焙科 | 米食加工實習 | 手動充填機 | 充填桶容量6L（含）以上。 |  | 部 | 70000 |  | 2 | 4 | 6 | 可選購手動充填或油壓充填式。 | 106 |  |  | 3019901-28
食品群 | 烘焙科 | 畜產加工實習 | 手動充填機 | 充填桶容量6L（含）以上。 |  | 部 | 70000 |  | 2 | 4 | 6 | 可選購手動充填或油壓充填式。 | 106 |  |  | 3019901-28
食品群 | 烘焙科 | 畜產加工實習 | 火腿束口機 | 採用拉力桿束口設計。 |  | 部 | 23000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3019901-31
食品群 | 烘焙科 | 水產加工實習 | 火腿束口機 | 採用拉力桿束口設計。 |  | 部 | 23000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3019901-31
食品群 | 烘焙科 | 果蔬加工實習 | 冰棒機 | 1.材質：內外層含底座均為不鏽鋼。2.壓縮機：3.5HP（含）以上。 |  | 部 | 270000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3013103-09
食品群 | 烘焙科 | 畜產加工實習 | 冰棒機 | 1.材質：內外層含底座均為不鏽鋼。2.壓縮機：3.5HP（含）以上。 |  | 部 | 270000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3013103-09
食品群 | 烘焙科 | 食品檢驗分析 | 色差計 | 波長400-700nm，波長半徑密度10nm |  | 部 | 200000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3101103-218
食品群 | 烘焙科 | 分析化學實習 | 色差計 | 波長400-700nm，波長半徑密度10nm |  | 部 | 200000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3101103-218
食品群 | 烘焙科 | 食品檢驗分析 | 低溫恆溫水槽 | 0℃~100℃，數字式溫度設定及顯示，具內部沉水循環泵浦. |  | 部 | 50000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100403-19
食品群 | 烘焙科 | 分析化學實習 | 低溫恆溫水槽 | 0℃~100℃，數字式溫度設定及顯示，具內部沉水循環泵浦. |  | 部 | 50000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100403-19
食品群 | 烘焙科 | 微生物利用實習 | 低溫恆溫水槽 | 0℃~100℃，數字式溫度設定及顯示，具內部沉水循環泵浦. |  | 部 | 50000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100403-19
食品群 | 烘焙科 | 食品檢驗分析 | 防潮箱 | W90xH180xD45（cm）或以上，容積：550公升或以上，控濕範圍25~55%RH |  | 個 | 25000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010105-34
食品群 | 烘焙科 | 分析化學實習 | 防潮箱 | W90xH180xD45（cm）或以上，容積：550公升或以上，控濕範圍25~55%RH |  | 個 | 25000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010105-34
食品群 | 烘焙科 | 微生物利用實習 | 防潮箱 | W90xH180xD45（cm）或以上，容積：550公升或以上，控濕範圍25~55%RH |  | 個 | 25000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010105-34
食品群 | 烘焙科 | 烘焙食品實習 | 咖啡高壓萃取機 | 具磨豆功能，幫浦壓力：15bar（含）以上 |  | 部 | 120000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-41
食品群 | 烘焙科 | 穀類加工實習 | 往復式壓麵機 | 1.輸帶尺寸：630*2400mm（含）以上PU材質輸送帶。2.馬力：1HP（含）以上，220V。 |  | 部 | 100000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-32
食品群 | 烘焙科 | 麵食加工實習 | 往復式壓麵機 | 1.輸帶尺寸：630*2400mm（含）以上PU材質輸送帶。2.馬力：1HP（含）以上，220V。 |  | 部 | 100000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-32
食品群 | 烘焙科 | 穀類加工實習 | 油炸機 | 以瓦斯或電熱為熱源，附網杓，容積18公升（含）以上。 |  | 部 | 20000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-26
食品群 | 烘焙科 | 米食加工實習 | 油炸機 | 以瓦斯或電熱為熱源，附網杓，容積18公升（含）以上。 |  | 部 | 20000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-26
食品群 | 烘焙科 | 麵食加工實習 | 油炸機 | 以瓦斯或電熱為熱源，附網杓，容積18公升（含）以上。 |  | 部 | 20000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-26
食品群 | 烘焙科 | 果蔬加工實習 | 油炸機 | 以瓦斯或電熱為熱源，附網杓，容積18公升（含）以上。 |  | 部 | 20000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-26
食品群 | 烘焙科 | 畜產加工實習 | 油炸機 | 以瓦斯或電熱為熱源，附網杓，容積18公升（含）以上。 |  | 部 | 20000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-26
食品群 | 烘焙科 | 水產加工實習 | 油炸機 | 以瓦斯或電熱為熱源，附網杓，容積18公升（含）以上。 |  | 部 | 20000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-26
食品群 | 烘焙科 | 畜產加工實習 | 急速冷凍櫃 | -18~-35℃，可容納40×60cm×12盤（含）以上。內外不鏽鋼製壓縮機2HP |  | 部 | 200000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3019901-51
食品群 | 烘焙科 | 水產加工實習 | 急速冷凍櫃 | -18~-35℃，可容納40×60cm×12盤（含）以上。內外不鏽鋼製壓縮機2HP |  | 部 | 200000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3019901-51
食品群 | 烘焙科 | 穀類加工實習 | 活動式烤盤架推車 | 鋁合金或不鏽鋼材質，附輪可移動。 |  | 部 | 15000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010303-06
食品群 | 烘焙科 | 米食加工實習 | 活動式烤盤架推車 | 鋁合金或不鏽鋼材質，附輪可移動。 |  | 部 | 15000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010303-06
食品群 | 烘焙科 | 麵食加工實習 | 活動式烤盤架推車 | 鋁合金或不鏽鋼材質，附輪可移動。 |  | 部 | 15000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010303-06
食品群 | 烘焙科 | 穀類加工實習 | 紅豆餅機 | 銅餅盒採銅鋁合金（非電鍍），爐身採不鏽鋼材質。 |  | 部 | 50000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 烘焙科 | 麵食加工實習 | 紅豆餅機 | 銅餅盒採銅鋁合金（非電鍍），爐身採不鏽鋼材質。 |  | 部 | 50000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 烘焙科 | 烘焙食品實習 | 紅豆餅機 | 銅餅盒採銅鋁合金（非電鍍），爐身採不鏽鋼材質。 |  | 部 | 50000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 烘焙科 | 穀類加工實習 | 食品容器封口機 | 可採用自動及手動模式封膜，並附安全防夾裝置，具微電腦可程式設計。 |  | 部 | 25000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3012609-10
食品群 | 烘焙科 | 果蔬加工實習 | 食品容器封口機 | 可採用自動及手動模式封膜，並附安全防夾裝置，具微電腦可程式設計。 |  | 部 | 25000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3012609-10
食品群 | 烘焙科 | 畜產加工實習 | 食品容器封口機 | 可採用自動及手動模式封膜，並附安全防夾裝置，具微電腦可程式設計。 |  | 部 | 25000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3012609-10
食品群 | 烘焙科 | 水產加工實習 | 食品容器封口機 | 可採用自動及手動模式封膜，並附安全防夾裝置，具微電腦可程式設計。 |  | 部 | 25000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3012609-10
食品群 | 烘焙科 | 果蔬加工實習 | 桌上型冷凍乾燥機 | 冷凝容積3公升或以上，壓縮機1/2HP或以上。 |  | 部 | 150000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010107-03
食品群 | 烘焙科 | 畜產加工實習 | 桌上型冷凍乾燥機 | 冷凝容積3公升或以上，壓縮機1/2HP或以上。 |  | 部 | 150000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010107-03
食品群 | 烘焙科 | 水產加工實習 | 桌上型冷凍乾燥機 | 冷凝容積3公升或以上，壓縮機1/2HP或以上。 |  | 部 | 150000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010107-03
食品群 | 烘焙科 | 畜產加工實習 | 真空按摩機 | 1.真空桶容量150公升（含）以上。2.全機需採用食品級不銹鋼材質。3.須採用高真空幫浦，馬力1馬力（含）以上。 |  | 部 | 170000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3019901-46
食品群 | 烘焙科 | 水產加工實習 | 真空按摩機 | 1.真空桶容量150公升（含）以上。2.全機需採用食品級不銹鋼材質。3.須採用高真空幫浦，馬力1馬力（含）以上。 |  | 部 | 170000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3019901-46
食品群 | 烘焙科 | 食品檢驗分析 | 脂肪測定儀 | 可控溫範圍，測定樣品重量：0.5g~15g（常量2g~5g），微電腦控制系統 |  | 部 | 40000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100802-054
食品群 | 烘焙科 | 分析化學實習 | 脂肪測定儀 | 可控溫範圍，測定樣品重量：0.5g~15g（常量2g~5g），微電腦控制系統 |  | 部 | 40000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100802-054
食品群 | 烘焙科 | 微生物利用實習 | 高速多用途離心機 | 最高轉速10000rpm（含）以上，可調整控溫範圍，可搭配多種轉子，因應不同實驗需求。 |  | 部 | 90000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3111101-09
食品群 | 烘焙科 | 畜產加工實習 | 旋風烤箱（含保溫箱） | 馬達可供旋轉，採瓦斯紅外線加熱，具定時開關及溫度控制器。 |  | 部 | 150000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 烘焙科 | 穀類加工實習 | 蛋捲機 | 1.電力：220V/單相/60HZ，2300W（含）以上。2.上、下煎板需具有獨立加熱，並能設定上、下煎板溫度及獨立控溫裝置。 |  | 部 | 33000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-39
食品群 | 烘焙科 | 麵食加工實習 | 蛋捲機 | 1.電力：220V/單相/60HZ，2300W（含）以上。2.上、下煎板需具有獨立加熱，並能設定上、下煎板溫度及獨立控溫裝置。 |  | 部 | 33000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-39
食品群 | 烘焙科 | 烘焙食品實習 | 蛋捲機 | 1.電力：220V/單相/60HZ，2300W（含）以上。2.上、下煎板需具有獨立加熱，並能設定上、下煎板溫度及獨立控溫裝置。 |  | 部 | 33000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-39
食品群 | 烘焙科 | 畜產加工實習 | 蛋捲機 | 1.電力：220V/單相/60HZ，2300W（含）以上。2.上、下煎板需具有獨立加熱，並能設定上、下煎板溫度及獨立控溫裝置。 |  | 部 | 33000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-39
食品群 | 烘焙科 | 果蔬加工實習 | 貫流式鍋爐 | 1.蒸氣壓力：最高使用壓力10Kgf/cm2（含）以上；常用壓力7Kgf/cm2（含）以上。2.具有鍋爐設備軟水系統。 |  | 部 | 250000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3013704-03
食品群 | 烘焙科 | 畜產加工實習 | 貫流式鍋爐 | 1.蒸氣壓力：最高使用壓力10Kgf/cm2（含）以上；常用壓力7Kgf/cm2（含）以上。2.具有鍋爐設備軟水系統。 |  | 部 | 250000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3013704-03
食品群 | 烘焙科 | 穀類加工實習 | 貫流式鍋爐 | 1.蒸氣壓力：最高使用壓力10Kgf/cm2（含）以上；常用壓力7Kgf/cm2（含）以上。2.具有鍋爐設備軟水系統。 |  | 部 | 250000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3013704-03
食品群 | 烘焙科 | 米食加工實習 | 貫流式鍋爐 | 1.蒸氣壓力：最高使用壓力10Kgf/cm2（含）以上；常用壓力7Kgf/cm2（含）以上。2.具有鍋爐設備軟水系統。 |  | 部 | 250000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3013704-03
食品群 | 烘焙科 | 食品檢驗分析 | 紫外燈照明設備 | 附觀察箱，含254nm波長 |  | 組 | 30000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100708-209
食品群 | 烘焙科 | 分析化學實習 | 紫外燈照明設備 | 附觀察箱，含254nm波長 |  | 組 | 30000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100708-209
食品群 | 烘焙科 | 微生物利用實習 | 菌落計數器 | 適用直徑90~150mm的培養皿 |  | 部 | 25000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 106 |  |  | 3100804-01
食品群 | 烘焙科 | 微生物利用實習 | 電磁加熱攪拌器 | 盤面耐腐蝕、刮痕，溫度範圍：室溫-550℃，轉速範圍：60–1000rpm或以上 |  | 部 | 20000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 106 |  |  | 3100403-26
食品群 | 烘焙科 | 穀類加工實習 | 蒸氣烤箱 | 蒸氣電烤箱，含入爐架及出爐鏟。 |  | 部 | 250000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 烘焙科 | 烘焙食品實習 | 蒸氣烤箱 | 蒸氣電烤箱，含入爐架及出爐鏟。 |  | 部 | 250000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-07
食品群 | 烘焙科 | 穀類加工實習 | 銅鑼燒機 | 電力控溫。 |  | 部 | 70000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-36
食品群 | 烘焙科 | 麵食加工實習 | 銅鑼燒機 | 電力控溫。 |  | 部 | 70000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-36
食品群 | 烘焙科 | 烘焙食品實習 | 銅鑼燒機 | 電力控溫。 |  | 部 | 70000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-36
食品群 | 烘焙科 | 畜產加工實習 | 銅鑼燒機 | 電力控溫。 |  | 部 | 70000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-36
食品群 | 烘焙科 | 果蔬加工實習 | 蔬果均質機 | 馬力35000rpm（含）以上。 |  | 部 | 37000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 3012902-06
食品群 | 烘焙科 | 食品檢驗分析 | 振盪器 | 適用燒瓶及試管，速度可調至最高速度3000rpm。 |  | 部 | 15000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 106 |  |  | 3100403-13
食品群 | 烘焙科 | 分析化學實習 | 振盪器 | 適用燒瓶及試管，速度可調至最高速度3000rpm。 |  | 部 | 15000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 106 |  |  | 3100403-13
食品群 | 烘焙科 | 微生物利用實習 | 振盪器 | 適用燒瓶及試管，速度可調至最高速度3000rpm。 |  | 部 | 15000 |  | 8 | 16 | 24 |  | 106 |  |  | 3100403-13
食品群 | 烘焙科 | 畜產加工實習 | 隧道式肉片烤箱 | 採不鏽鋼材質網（履）帶輸送，網帶寬度在30cm（含）以上。 |  | 部 | 95000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 3101103-165
食品群 | 烘焙科 | 水產加工實習 | 隧道式肉片烤箱 | 採不鏽鋼材質網（履）帶輸送，網帶寬度在30cm（含）以上。 |  | 部 | 95000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 3101103-165
食品群 | 烘焙科 | 食品檢驗分析 | 黏度計 | 轉速0~100rpm |  | 部 | 80000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100706-02
食品群 | 烘焙科 | 分析化學實習 | 黏度計 | 轉速0~100rpm |  | 部 | 80000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3100706-02
食品群 | 烘焙科 | 烘焙食品實習 | 拉糖機 | 工作檯面40*30cm（含）或以上溫度10~110℃功率800W |  | 部 | 25000 |  | 4 | 8 | 12 |  | 106 |  |  | 5010110-32（拉糖）
食品群 | 烘焙科 | 畜產加工實習 | 營養標籤機 | 含營養標示計算軟體，內建網卡，可多台電腦共列印超高速列印（110mm/秒）可連續列印 |  | 部 | 30000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3012010-29
食品群 | 烘焙科 | 烘焙食品實習 | 營養標籤機 | 含營養標示計算軟體，內建網卡，可多台電腦共列印超高速列印（110mm/秒）可連續列印 |  | 部 | 30000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3012010-29
食品群 | 烘焙科 | 畜產加工實習 | 壓輾肉機 | 輪寬21cm馬力1/2HP |  | 部 | 30000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3019901-03
食品群 | 烘焙科 | 水產加工實習 | 章魚燒機 | 四盤式50*83*20cm |  | 部 | 35000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-06
食品群 | 烘焙科 | 畜產加工實習 | 食物調理機 | 可切片、切絲，切條，1500rpm（含）或以上1.5HP（含）或以不銹鋼攪切槽 |  | 部 | 60000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-44
食品群 | 烘焙科 | 麵食加工實習 | 食物調理機 | 可切片、切絲，切條，1500rpm（含）或以上1.5HP（含）或以不銹鋼攪切槽 |  | 部 | 60000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-44
食品群 | 烘焙科 | 穀類加工實習 | 食物調理機 | 可切片、切絲，切條，1500rpm（含）或以上1.5HP（含）或以不銹鋼攪切槽 |  | 部 | 60000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-44
食品群 | 烘焙科 | 果蔬加工實習 | 食物調理機 | 可切片、切絲，切條，1500rpm（含）或以上1.5HP（含）或以不銹鋼攪切槽 |  | 部 | 60000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-44
食品群 | 烘焙科 | 米食加工實習 | 食物調理機 | 可切片、切絲，切條，1500rpm（含）或以上1.5HP（含）或以不銹鋼攪切槽 |  | 部 | 60000 |  | 2 | 4 | 6 |  | 106 |  |  | 5010110-44
食品群 | 烘焙科 | 烘焙食品實習 | 螺旋式攪拌機 | 麵粉最大量25kg（或以上）攪拌鉤功率3KW，攪拌缸功率0.375Kw，攪拌鉤及攪拌缸各有2段轉速（或以上） |  | 部 | 120000 |  | 1 | 1 | 1 |  | 106 |  |  | 5010110-08
食品群 | 烘焙科 | 麵食加工實習 | 螺旋式攪拌機 | 麵粉最大量25kg（或以上）攪拌鉤功率3KW，攪拌缸功率0.375Kw，攪拌鉤及攪拌缸各有2段轉速（或以上） |  | 部 | 120000 |  | 1 | 1 | 1 |  | 106 |  |  | 5010110-08
食品群 | 烘焙科 | 穀類加工實習 | 螺旋式攪拌機 | 麵粉最大量25kg（或以上）攪拌鉤功率3KW，攪拌缸功率0.375Kw，攪拌鉤及攪拌缸各有2段轉速（或以上） |  | 部 | 120000 |  | 1 | 1 | 1 |  | 106 |  |  | 5010110-08
食品群 | 烘焙科 | 烘焙食品實習 | 桌上型攪拌機 | 10段轉速容量5公升含球狀鉤狀攪拌器 |  | 部 | 15000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-08
食品群 | 烘焙科 | 麵食加工實習 | 桌上型攪拌機 | 10段轉速容量5公升含球狀鉤狀攪拌器 |  | 部 | 15000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-08
食品群 | 烘焙科 | 穀類加工實習 | 桌上型攪拌機 | 10段轉速容量5公升含球狀鉤狀攪拌器 |  | 部 | 15000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-08
食品群 | 烘焙科 | 米食加工實習 | 桌上型攪拌機 | 10段轉速容量5公升含球狀鉤狀攪拌器 |  | 部 | 15000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 5010110-08
食品群 | 烘焙科 | 麵食加工實習 | 貫流式鍋爐 | 1.蒸氣壓力：最高使用壓力10Kgf/cm2（含）以上；常用壓力7Kgf/cm2（含）以上。2.具有鍋爐設備軟水系統。 |  | 部 | 250000 |  | 1 | 2 | 3 |  | 106 |  |  | 3013704-03